## UVODNI LIST
Sanacija fasade večstanovanjske stavbe Škalska cesta 11 Slovenske Konjice
Naročnik: Stanovanjsko podjetje Konjice, d.o.o. v imenu in za račun etažnih lastnikov večstanovanjske Škalska cesta 11 Slovenske Konjice
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
SPLOŠNA DOLOČILA IN OPOMBE :
-Priprava podlage za izvedbo fasade, izvedba preizkusov, izvedba fasade, zaključki in detajli morajo biti izvedeni skladno s Tehničnimi smernicami za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov - TSPFSTI01, izdaja 01/2014.
- Popis del je izveden na podlagi ogleda objekta in opravljenih predizmer. Dopuščamo možnost napak pri izmerah, dodatna neopisana dela in drugačno vrednotenje del. Izvajalec je dolžan pred izdelavo ponudbenega predračuna preveriti količine posameznih postavk popisa del. Morebitna odstopanja je potrebno sporočiti upravniku večstanovanjske stavbe.
- Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
- Dela je potrebno izvajati skladno s projektno dokumentacijo in po pravilih stroke.
- Pri izvedbi del je je potrebno upoštevati določila pravil stroke, obvezno zahteve iz varstva pri delu.
- Pri izvedbi je potrebno uporabljati materiale, ki ustrezajo veljavnim predpisom in standardom, izmere in obračun je potrebno izdelati skladno z gradbenimi normami in uzancami.
- Upoštevati je vsa dela, materiale in transporte v postavkah posameznih del.
- Demontažo klima naprav, reklamnih tabel, rolet z vodili ter drugih raznih elementov, ki niso v popisu del odstranijo lastniki v lastni režiji
- Obdelava špalet ob oknih in vratih ni vračunana v ceni, zato so špalete obdelane v ločeni postavki. Vgradi se TI min. 2 cm oz. toliko kot dopuščajo ostali razni elementi na odprtini.
- Pri postavitvi fasadnega odra upoštevati specifičnost obstoječega objekta.
- Upoštevati je potrebno rušitve, odvoz na komunalno deponijo in plačilo vseh taks in pristojbin za vsa rušitvena dela.
- Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu, se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja

## POPIS
PREDDELA - PRIPRAVA GRADBIŠČA, RUŠITVENA IN ODSTRANJEVALNA DELA:
1 | Organizacija delovišča skladno z varnostnim načrtom in načrtom ureditve delovišča. | kpl | 1 |  | 0
2 | Postavitev začasnih objektov za potrebe izvajalcev na gradbišču (gradbiščni kontejner, WC kabina, gradbena ograja višine 2m...) | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža fasadnega odra za predvideno obdobje 90 dni, za izvedbo vseh gradbeno obrtniških del (višina odra do 12 m), vključno s sidranjem v fasadne stene, montažo zaščitnih zaves v skladu z varnostnim načrtom. V ceni zajeti tudi zaščito nad vhodom v objekt. | m2 | 784.5 |  | 0
4 | Zaščita stavbnega pohištva. | kpl | 1 |  | 0
5 | Odstranjevanje obstoječih vertikalnih odtočnih cevi, s spravilom na začasno deponijo. | m1 | 44 |  | 0
6 | Odstranitev nadstreškov na balkonih. | kpl | 2 |  | 0
7 | Odstranitev obstoječih kovinskih ograj na balkonih, vključno z odvozom prevzemniku odpadkov. | m2 | 55.8 |  | 0
8 | Demontaža in ponovna montaža skupaj z novim pritrditvenim materialom vseh elementov, ki so že na obstoječi fasadi (drog za zastavo, domofon, tablica z ulično številko, zunanja svetilka, rešetke, omarice itd...). | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | PREDDELA: | 0
FASADERSKA DELA
1 | Čiščenje in pranje obstoječe fasade. | m2 | 755.8 |  | 0
2 | Dezinfekcija s plesnijo in algami okuženih površin z algicidnim premazom in nanos osnovnega premaza. | m2 | 755.8 |  | 0
3 | Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS sistemu z izolacijsko ploščo JUBIZOL EPS F-W0 035, deb=18 cm po celotni fasadi. Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO, osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm. | m2 | 624.2 |  | 0
4 | Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS sistemu z izolacijsko ploščo EPS F STRONG S0 PREMIUM deb=18 cm na območju podzidka višine do cca 0,80m. Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO, osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL UNIGRUND in marmorni dekorativni omet JUBIZOL KULIRPLAST 1,8mm PREMIUM. | m2 | 98.6 |  | 0
5 | Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS sistemu z izolacijsko ploščo EPS F STRONG S0 PREMIUM deb=18 cm na vkopanem delu podzidka višine do cca 0,50 m. Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO, osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, premaz Hydrosol supeflex 2K, zaščita z gumbasto folijo. | m2 | 33 |  | 0
6 | Izdelava tankoslojne fasade z izolacijskimi ploščami debeline 5 cm s povečano izolativnostjo (λ=0,020 W/mK) na območju balkonov; stropovi in stene. Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO, sidranje izolacijskih plošč z JUBIZOL PSK sidri dolžine 120mm, EPS čepki, osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm. | m2 | 86 |  | 0
7 | Izdelava tankoslojne fasade z izolacijsko ploščo JUBIZOL EPS F G0 deb=3cm. Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO, osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm. Območje okenskih špalet!! | m2 | 82.4 |  | 0
8 | Sidranje izolacijskih plošč z JUBIZOL PPV sidri dolžine 240 mm, EPS čepki, Dolžine sider preveriti pred vgradnjo na mestu samem! 6 sider na m2. | m2 | 722.8 |  | 0
9 | Sidranje izolacijskih plošč z JUBIZOL PSK sidri dolžine 120 mm, Dolžine sider preveriti pred vgradnjo na mestu samem! | m2 | 86 |  | 0
10 | Dobava in lepljenje špaletnih profilov na stik z okenskimi okvirji in na predelu napušča. | m1 | 190.7 |  | 0
11 | Dobava in lepljenje odkapnih profilov nad okni in na območju zamika fasade. | m1 | 250 |  | 0
12 | Doplačilo za izvedbo požarnih barier v višini 40 cm z izolacijsko ploščo iz kamene volne kot je npr Knauf insulation FKD-S Thermal debeline 18 cm, skladno s požarno smernico 2019 | m2 | 107.5 |  | 0
13 | Odstranitev starih okenskih polic iz pločevine in odvoz na stalno deponijo. Ob izvajanju demontaže je posebo pozornost potrebno posvetiti ustrezni zaščiti stavbnega pohištva (PVC folija) in preprečitvi morebitnih poškodb. | m1 | 83.8 |  | 0
14 | Dobava in montaža novih polic kot npr. Rosa Beta debeline 2 cm z stranskimi utori. V ceni se obračuna lepljenje izolacije v naklonu, obdelava z hidroizolacijsko vodotesno maso in tesnenje polic.
|  | m1 | 103 |  | 0
15 | Obdelava strehe nad vhodom in nad stopniščem. Dobava in montaža nove pločevinaste obloge iz jeklene pocinkane barvane pločevine. Postavka vključuje tudi predhodno odstranitev stare obloge. Na tlak se prilepi izolacijsko ploščo v naklonu EUROTHERM EPS 100 debeline 4-5cm, nato se položi OSB ploščo debeline 18mm ter filc. Na čelih in stropu nadstreška se uporabi izolacijsko ploščo Jubizol EPS F G0 debeline 4cm. Na stiku med pločevino in fasado se uporabi PVC natični profil. | m2 | 8.9 |  | 0
|  |  |  | FASADERSKA DELA | 0
VHOD
1 | Čiščenje in pranje obstoječe fasade. | m2 | 11.5 |  | 0
2 | Dezinfekcija s plesnijo in algami okuženih površin z algicidnim premazom in nanos osnovnega premaza. | m2 | 11.5 |  | 0
3 | Obdelava vhodov v objekt; stranske stene in strop: Izdelava armirnega sloja z JUBIZOL LEPILNO MALTO, z JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm. | m2 | 11.5 |  | 0
|  |  |  | VHOD: | 0
SLIKOPLESKARSKA DELA
1 | Obdelava strešnih napuščev z brušenjem oziroma odstranitvijo odluščenih slojev predhodnih premazov ter nanos novega lazurnega premaza za les. Dela se opravijo pred zaključnimi deli na fasadi. Širina napuščev cca 0'80m. | m1 | 74 |  | 0
2 | Barvanje obstoječih podstrešnih oken na obeh čelnih straneh objekta. Leseni okni z oljnim premazom se prebrusita in na novo pobarvata s pokrivnim premazom za les v beli barvi. Dimezija oken cca 1'60m × 075m. | kom | 2 |  | 0
|  |  |  | SLIKOPLESKARSKA DELA: | 0
KROVSKOKLEPARSKA DELA
2 | Ponovna montaža obstoječih vertikalnih odtočnih cevi, ki so shranjene na začasni deponiji. Pri tem posegu bo potrebno odtočne cevi prestaviti v ravnino nove fasade z uporabo novih /daljših/ pritrdil. | m | 44 |  | 0
|  |  |  | KROVSKOKLEPARSKA DELA: | 0
ZUNANJA UREDITEV
1 | Rezanje, odstranjevanje in odvoz obstoječega betona na stalno deponijo. | m1 | 68 |  | 0
2 | Izkop jarkov v zemljini lll.kategorije, globine do 50cm s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odmetavanjem zemlje 1m od roba v jarku širine do 1m. | m3 | 17 |  | 0
3 | Utrditev planuma temeljnjih tal. | m2 | 68 |  | 0
4 | Nabava, dobava in vgraditev tamponskega nasutja iz lomljenca frakcije 16/32 v debelini do 15 cm kompletno s razplaniranjem in utrjevanjem. | m2 | 68 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja betonskih pranih plošč 50/50 cm v dveh vrstah okoli objekta. | m1 | 68 |  | 0
6 | Odvoz odvečne zemljine na stalno deponijo. | m3 | 10.5 |  | 0
7 | Prilagoditev oziroma menjava peskolovnih jaškov z vertikalnim priključkom ter navezavo na obstoječo kanalizacijo. | kom | 4 |  | 0
|  |  |  | ZUNANJA UREDITEV: | 0
OSTALA DELA
1 | Kompletna izvedba novih balkonskih ograj. Ograje se pozidajo z Ytong bloki debeline 7'5 cm s sidranjem v konstrukcijo balkona in stranske stene. Obojestransko se bloki obdelajo z lepilom in fasadno mrežico ter finalno prevlečejo z zaključnim slojem kot fasadne površine, enako se obdela čelo balkona. V sklopu del se izvede tudi sanacija obstoječih odkrušenih ali poškodovanih čel balkonov. Na ograjo se pritrdi kamnita polica, izvede se tudi odtok iz balkona - RF cev
| nova ograja | m2 | 40.2 |  | 0
| čelo obstoječih balkonov višine cca 15 cm | m2 | 6.1 |  | 0
| vrhnja obroba - kamnita polica 2 cm širine ~11 cm | m1 | 40.2 |  | 0
| odtok iz balkona - RF cev dolžine cca 25 cm | kom | 9 |  | 0
2 | Odklop obstoječega dela strelovoda iz priklopnih mest ter odvoz na stalno deponijo s plačilom takse. Izvedba novega strelovoda kot npr po sistemu Hermi z RF nosilci in Alu žico fi 8mm s spojitvijo na ograjo in talno ozemljitev. V ceni upoštevati merjenje strelovodne inštalacije pred in po končani gradnji. | m1 | 44 |  | 0
3 | Dobava in montaža cevi za odvodnjavanje kondenza klima naprav fi 32mm. Cevi se vgradijo v toplotno izolacijo kot predpriprava za potencialno priključitev klima naprav. Predvidene so 3 vertikale v višini cca 9'50m. V ceni upoštevati vse pritrdilne objemke skupaj z antivibracijsko gumo, zidnimi vložki in vijaki, Y odcepi, in zaključnimi čepi. Navezava odtokov v obstoječo meteorno kanalizacijo. | m | 28.5 |  | 0
4 | Dobava in podaljšanje obstoječih zračnikov na fasadi. | kos | 18 |  | 0
5 | Zaključno čiščenje objekta in okolice po končanju del. | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | OSTALA DELA: | 0

## REKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A C I J A
Škalska cesta 11 Slovenske Konjice
PREDDELA - PRIPRAVA GRADBIŠČA, RUŠITVENA IN ODSTRANJEVALNA DELA: | 0
FASADERSKA DELA | 0
VHOD | 0
SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
KROVSKOKLEPARSKA DELA | 0
ZUNANJA UREDITEV | 0
OSTALA DELA: | 0
SKUPAJ VSA DELA: | 0
NEPREDVIDENA DELA 5%: | 0
SKUPAJ BREZ DDV: | 0
DDV 9,5 % | 0
SKUPAJ Z DDV | 0