## List1
Menjava stavbnega pohištva
Etažni lastniki, Ulica Dušana Kvedra 26, 3230 Šentjur
Zap.št. | opis | količina | EM | cena | vrednost
Zunanje stavbno pohištvo - PVC okna
1. | Demontaža obstoječega zunanjega stavbnega pohištva - lesena dvoslojna okna | 14 | kos |  | 0
2. | Dobava in montaža PVC dvokrilnega okna Dimenzije: 180 x 78 cm (š x v). Barva: zunaj rjava, znotraj bela Zasteklitev: Dvoslojna zasteklitev Odpiranje: Eno krilo normalno, eno še zraven na kip Zaključki: Zidarska obdelava špalet | 1 | kos |  | 0
3. | Dobava in montaža PVC enokrilnega okna Dimenzije: 137 x 78 cm (š x v). Barva: zunaj rjava, znotraj bela Zasteklitev: Dvoslojna zasteklitev Odpiranje: Normalno in na kip Zaključki: Zidarska obdelava špalet | 5 | kos |  | 0
4. | Dobava in montaža PVC enokrilnega okna Dimenzije: 77 x 78 cm (š x v). Barva: zunaj rjava, znotraj bela Zasteklitev: Dvoslojna zasteklitev Odpiranje: Normalno in na kip Zaključki: Zidarska obdelava špalet | 8 | kos |  | 0
Notranje stavbno pohištvo - PVC vrata
5. | Demontaža obstoječega stavbnega pohištva - lesena vrata | 6 | kos |  | 0
6. | Dobava in montaža PVC enokrilnih nihajnih vrat Dimenzije: 89 x 200 cm (š x v). Barva: Bela Krilo: PVC Krilo z zasteklitvijo za prehod svetlobe Opomba: Vrata v stilu obstoječih nihajnih vrat (glej sliko) | 1 | kos |  | 0
7. | Dobava in montaža PVC enokrilnih vrat Dimenzije: 80 (svetla širina) x 200 cm (š x v). Barva: Bela Krilo: Navadno PVC krilo | 4 | kos |  | 0
Zunanje stavbno pohištvo - ALU vrata
8. | Dobava in montaža ALU vhodnih enokrilnih vrat z razširitvijo Dimenzije: 125 x 200 (š x v). Barva: Rjava Krilo: Primarno krilo svetlega prehoda 80 cm z vgrajeno prezračevalno rešetko dimenzije 60 x 60 cm Opomba: Vrata v stilu obstoječih vhodnih vrat (glej slike "Primer vrat 1 in 2") | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
Opombe:
Police so samo zunanje, katere se ohranijo. Notranjih polic ni in jih ni predvidenih
Senčenja oknov ni, in ni predvideno
Mere so informativne, pred izdelavo je potrebno izvesti končne meritve s strani izvajalca
Smeri odpiranja se definirajo ob meritvah na objektu