## PRVA STRAN
POPIS DEL
ENERGETSKA SANACIJA
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji
Investitor: | Etažni lastniki stavbe št. 906
Ulica Dušana Kvedra 38
3230 Šentjur
Vrsta projektne dokumentacije: | PZI
Objekt: | ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA - ULICA DUŠANA KVEDRA 38, ŠENTJUR
Za gradnjo: | Investicijska vzdrževalna dela
Številka projekta: | 20/2023
Številka načrta: | Načrt arhitekture 20/2023-A
Kraj in datum izdelave načrta: | Maribor, avgust 2024
Pripravil: | Darko Tešić, mag. inž. grad
Projektant: | Štajerski inženiring d.o.o.
Beloruska ulica 7
2000 Maribor
Pred izdelavo ponudbe priporočljiv ogled lokacije objekta. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele PZI projektne dokumentacije. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.

## UVOD
UVODNA POJASNILA
SPLOŠNA OPOMBA: PZI projektantski popis je izdelan na podlagi PZI projekta. Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Ponudnik je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta. Ponudnik je dolžan v skladu s pravili stroke kot strokovnjak s področja izvajanja del preizkusiti pravilnost tehničnih rešitev v projektni dokumentaciji in naročnika ter projektanta opozoriti na napake, ki jih opazi, v primernem roku pred oddajo ponudbe. Ponudnik je dolžan v primeru tiskarskih napak ali neskladij v projektni dokumentaciji ali neskladij med tem projektantskim popisom in izračunom in ostalo projektno dokumentacijo na to opozoriti projektanta ter naročnika pred oddajo ponudbe. Ponudnik se na nepravilnost tehničnih rešitev in/ali tiskarskih napak oziroma neskladnosti v projektni dokumentaciji oziroma v projektantskem popisu in predračunu kasneje ne more sklicevati, če gre za napake, ki bi jih moral in mogel opaziti pred oddajo ponudbe, pa o tem ni obvestil naročnika in projektanta.
V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe in pojasnila:
1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoštevani že v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala.
3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti, ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem ter predložitvijo ustreznih poročil ali meritev vgrajenih materialov. Stroški za pridobitev teh listin morajo biti vkalkulirani v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
4. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
5. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del. Ponudnik mora v posameznih cenah na enoto mere upoštevati vse stroške za nabavo, dobavo in montažo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa. V projektantskem popisu in projektantskem predračunu so že upoštevani vsi stroški za premične delovne in lovilne odre za izvedbo posameznih del;
6. Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne zunanje in notranje vertikalne ter horizontalne transporte potrebnega materiala, delovne sile, orodja, delovnih strojev oz. naprav do mesta vgradnje;
7. Ponudnik mora upoštevati tudi transportne stroške do gradbišča, ki vključujejo strošek zunanjih transportov ter vseh potrebnih manipulacij – nakladanje, razkladanje ipd. in morebitne ostale stroške (npr. carina, davki, skladiščenje ipd.)
8. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov.
9. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni. Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni. Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant.
10. Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:
- vsi splošni in stalni stroški, povezani z organizacijo in delom na gradbišču, vključno s koordinacijo ponudnika do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni gradnji oz. izvedbi del;
- splošni stroški pristojbin, pridobivanje raznih dovolenj in soglasij v zvezi z izvedbo;
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje itd.;
- vsa dokazila o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih lastnosti vgrajenih materialov, izdelkov ter proizvodov, ki so navedena v splošnih določilih, določilh izvedbe pri posameznih vrstah del oz. zahtevah v posameznih postavkah. Ponudnik mora ob dokončanju predložiti pravilno izpolnjeno "Dokazilo o zanesljivosti objekta";
- ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
12. V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je predlog detajla dolžan izdelati ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev. Pri oddaji ponudbe mora ponudnik upoštevati, da lahko v fazi izvedbe del pride do spremembe v posameznih postavkah tudi zaradi detajlov, ki jih v okviru projektantskega nadzora pripravi projektant.
13. V projektantskem predračunu so upoštevana tudi nepredvidena dela, po teoriji verjetnosti.
14. Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.

## REKAPITULACIJA
POPIS DEL
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA |  | 0
| Dodatna in nepredvidena dela: 10 % |  | 0
Dela naročena s strani naročnika, potrebna za dokončanje del Izvedejo se na podlagi potrditve investitorja in nadzornika.
| SKUPAJ |  | 0
|  | 22% DDV: | 0
|  | SKUPAJ Z DDV: | 0

## REK GRADB. DELA
POPIS DEL
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | 0
II. | PASOVNI TEMELJI IN OBBETONIRANJE | 0
III. | IZVEDBA HORIZONTALNIH VEZI | 0
| SKUPAJ | 0

## I. PREDDELA
A. |  | GRADBENA DELA
I. |  | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
OPOMBA: V PRIMERU SOČASNE IZVEDBE Z ENERGETSKO SANACIJO SE SPODNJE POSTAVKE NE OBRAČUNAJO.
I. | 1. | Postavitev gradbiščne table skladno s pravilnikom o gradbiščih ; Ur. l. RS 55/08 in 54/09- popr. | kpl | 1 |  | 0
I. | 2. | Izdelava varnostnega načrta za predmetni objekt v fazi izvedbe (zagotovi naročnik !) | kpl | 1 |  | 0
I. | 3. | Ureditev gradbišča in zavarovanje območja za čas izvajanja del - skladno z varnostnim načrtom: postavitev opozorilnih tabel, zavarovanje gradbišča z ograjo (PVC ali panelna), po potrebi ureditev NN ter vodovodnega gradbiščnega razvoda od skupne rabe oz. samostojnega gradbiščnega NN ter vodovodnega priključka, skladno s predpisi za začasna gradbišča, ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. | kpl | 1 |  | 0
I. | 4 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča med gradnjo in po končani gradnji ter odvoz odpadkov na trajno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
I. | 5. | Izdelava kompletne dokumentacije "Dokazila o zanesljivosti", kompletno z vsemi potrebnimi izkazi, vsemi potrebnimi meritvami in pridobitvijo dokazil. | kpl | 1 |  | 0
|  | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## II. PASOVNI TEMELJI IN OBBET,
A. |  | GRADBENA DELA
II. |  | PASOVNI TEMELJI IN OBBETONIRANJE
| * | Vsi potrebni odri in razni ukrepi za varno izvedbo so upoštevani v popisu za energetsko sanacijo objekta
| * | Pred oddajo ponudbe je obvezen ogled objekta.
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
II. |  | PASOVNI TEMELJI IN OBBETONIRANJE
II. | 1. | Rezanje betonske plošče v kleti, deb. do 20 cm | m1 | 22.5 |  | 0
II. | 2. | Odstranitev betonske plošče v kleti, deb. do 20 cm, vključno z odvozom na trajno deponijo. | m3 | 1.2 |  | 0
II. | 3. | Kompletna izvedba ročnega izkopa materiala v kleti objekta do globine 130 cm, z izvedbo nakladanja izven objekta, odvoz na stalno deponijo oddaljeno do 10 km, vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo. Izkop za nove pasovne temelje v kleti objekta. Po potrebi v ceno vključiti varovanje izkopa z opažem in razpiranje. | m3 | 7.8 |  | 0
II. | 4. | Planiranje dna izkopa z natančnostjo +- 3 cm in utrjevanje terena. | m2 | 6 |  | 0
II. | 5. | Tamponsko nasutje 0-64 mm; dobava in vgrajevanje komprimiranega tamponskega nasutja v plasteh deb. 10-20 cm pod talnimi ploščami v skupni deb.40 cm vključno z utrjevanjem do predpisane zbitosti.
| a.) | Temelji v kleti | m3 | 2.4 |  | 0
II. | 6. | Naprava in odstranitev enostranskega opaža, s prenosom materiala, čiščenjem opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Uporaba opaža po tehnologiji izvajalca.
| a.) | Obbetoniranje kleti | m2 | 132 |  | 0
| b.) | Obbetoniranje pritličja | m2 | 113 |  | 0
II. | 7. | Naprava in odstranitev dvostranskega opaža, s prenosom materiala, čiščenjem opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Uporaba opaža po tehnologiji izvajalca.
| a.) | Temelji v kleti | m2 | 15.192 |  | 0
II. | 8. | Naprava in odstranitev trostranskega opaža, s prenosom materiala, čiščenjem opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Uporaba opaža po tehnologiji izvajalca.
| a.) | Zunanji temelji | m2 | 14.08 |  | 0
| b.) | Notranje AB stene za podpiranje obstoječih sten | m2 | 31.2 |  | 0
| c.) | Zunanje AB stene za podpiranje balkonov | m2 | 36.8 |  | 0
II. | 9. | Izvedba sidranja armaturnih palic (strižni trni fi20 mm) v obstoječe AB elemente z namensko epoksidno sidrno maso (kot npr. masa HIT-RE 500 V4). Vključno z vrtanjem ter čiščenjem in predpripravo izvrtine, dolžina izvrtine 30 cm. Masa jekla strižnih trnov zajeta v armaturnih izvlečkih, izvedba v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij. | kpl | 1 |  | 0
II. | 10. | Izvedba sidranja armaturnih palic (strižni trni fi14 mm) v obstoječe AB elemente z namensko epoksidno sidrno maso (kot npr. masa HIT-RE 500 V4). Vključno z vrtanjem ter čiščenjem in predpripravo izvrtine, dolžina izvrtine 30 cm. Masa jekla strižnih trnov zajeta v armaturnih izvlečkih, izvedba v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij. | kpl | 1 |  | 0
II. | 11. | Dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC4,XD2,XF3,CL 0,2, Dmax16 S4, PV-II, konstrukcijskega prereza nad 0,20 - 0,30 m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Črpno vgrajevanje betona. | m3 | 65.29 |  | 0
II. | 12. | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje in polaganje srednje zahtevne armature iz betonskega jekla po izvlečku armature v načrtih. Armaturne mreže iz jekla B 500B po standardu EN 10080 in B 500B v skladu s standardom DIN 488:2008 in zahtevah Slovenskega tehničnega soglasja STS. Rebrasto jeklo v palicah v skladu s standardom EN 10080 (B 500 B ali B 500 A), STS in tudi s standardom DIN 488:2008 (B 500 B). Vključno z dobavo in vgradnjo tipskih distančnikov (po izboru izvajalca) in ostalimi dodatnimi deli in prenosi. V skladu s projektom - PZI načrt gradbenih konstrukcij! | kg | 7668 |  | 0
II. | 13. | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje in polaganje armaturnih mrež B500B različnih prerezov, z rezanjem, krivljenjem, polaganjem in vezanjem ter podložnimi ploščicami. Cena vsebuje dobavo materiala, prenose in prevoz in druga pomožna dela. V skladu s projektom - PZI načrt gradbenih konstrukcij! | kg | 4016 |  | 0
II. | 14. | Izvedba sidranja armaturnih palic (strižni trni L fi12 mm, skupne dolžine 25 cm) v obstoječe zidne elemente z namensko epoksidno sidrno maso (kot npr. masa HIT-RE 500 V4). Vključno z vrtanjem ter čiščenjem in predpripravo izvrtine, dolžina izvrtine 15-20 cm. Masa jekla strižnih trnov NI zajeta v armaturnih izvlečkih, predvidena poraba 6 kom/m2 obbetoniranja. Povezava obbetoniranja z obstoječimi zidanimi in AB elementi. Masa trnov: 340 kg | kom | 1470 |  | 0
|  | PASOVNI TEMELJI IN OBBETONIRANJE SKUPAJ |  |  |  | 0

## III. HORIZ. VEZI
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
III. |  | IZVEDBA HORIZONTALNIH VEZI
| * | Vsi potrebni odri in razni ukrepi za varno izvedbo so upoštevani v popisu za energetsko sanacijo objekta
| * | Pred oddajo ponudbe je obvezen ogled objekta.
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
III. |  | IZVEDBA HORIZONTALNIH VEZI
III. | 1. | Dolbljenje utorov po obodu objekta, višine cca. 5 cm ter globine 10 cm. Vključno z nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo. Na mestu sidrnih ploščic se izvede utor večje površine za ustrezno naleganje sidrnih ploščic. | m1 | 1082.5 |  | 0
III. | 2. | Izvedba horizontalnih vezi po obodu objekta 1 x fi25, kvalitete S275, v predpripravljene utore -> vključno z napenjalci in jeklenimi ploščicami S275JR na vogalih objekta, ki zaobjamejo celotni vogal objekta in povežejo zatege ali IBO sidro na dveh stranicah objekta. Zatege se napne s silo vsaj 7 kN, matice se po končanem zategovanju zavarijo na sidrne ploščice. Deb. ploščic 15 mm, okvirne tlorisne dimenzije 20x20 cm.Detajli izvedbe se uskladijo po izboru izvajalca in izboru variante izvedbe. V c.e.m. vključiti vsa potrebna dela za zgoraj omenjena dela. VARIANTA A. | m1 | 115 |  | 0
III. | 3. | Izvedba IBO sider fi 25 z vsem potrebnim delom in materialom, vključno z injektiranjem. Vključni z napenjalci in jeklenimi ploščicami S275JR na vogalih objekta, ki zaobjamejo celotni vogal objekta in povežejo zatege ali IBO sidro na dveh stranicah objekta. Zatege se napne s silo vsaj 7 kN matice se po končanem zategovanju zavarijo na sidrne ploščice. Deb. ploščic 15 mm, okvirne tlorisne dimenzije 20x20 cm.Detajli izvedbe se uskladijo po izboru izvajalca in izboru variante izvedbe. V c.e.m. vključiti vsa potrebna dela za zgoraj omenjena dela. VARIANTA A. | m1 | 330 |  | 0
III. | 4. | Izvedba horizontalnih vezi po obodu objekta 1 x fi25, kvalitete S275, v predpripravljene utore -> vključno z napenjalci in jeklenimi ploščicami S275JR na vogalih objekta, ki zaobjamejo celotni vogal objekta in povežejo zatege ali IBO sidro na dveh stranicah objekta. Zatege se napne s silo vsaj 7 kN, matice se po končanem zategovanju zavarijo na sidrne ploščice. Deb. ploščic 15 mm, okvirne tlorisne dimenzije 20x20 cm.Detajli izvedbe se uskladijo po izboru izvajalca in izboru variante izvedbe. V c.e.m. vključiti vsa potrebna dela za zgoraj omenjena dela. VARIANTA B. | m1 | 331 |  | 0
III. | 5. | Zazidava utorov po položitvi vezi, skupaj s potrebnim bandažiranjem z armaturno bandažno mrežico, krpanje grobega in finega omet, kompletno s predhodnim cementnim obrizgom. VARIANTA A | m1 | 115 |  | 0
III. | 6. | Zazidava utorov po položitvi vezi, skupaj s potrebnim bandažiranjem z armaturno bandažno mrežico, krpanje grobega in finega omet, kompletno s predhodnim cementnim obrizgom. VARIANTA B | m1 | 331 |  | 0
III. | 7. | Sanacija konstrukcijskih razpok na fasadi objekta. Vključno s predhodno obdelavo razpok (širjenje, čiščenje) ter injektiranjem razpoke.Količina je ocenjena, obračun po dejansko izvedenih količinah. | m1 | 50 |  | 0
|  | IZVEDBA HORIZONTALNIH VEZI SKUPAJ |  |  |  | 0