## SKUPNA REKAPITULACIJA
investitor:
ETAŽNI LASTNIKI VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA MESTNI TRG 12
3210 SLOVENSKE KONJICE
objekt:
ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA
SKUPNA REKAPITULACIJA
FASADA STANOVANJSKI DEL: |  |  |  | 0
OSTALA DELA VEZNI DEL: |  |  |  | 0
SKUPAJ |  |  |  | 0
DDV | stan. del | 67.121 | 9.5% | 0
| posl. del | 32.879 | 22% | 0
SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0

## FASADA-STANOVANJSKI DEL
investitor:
ETAŽNI LASTNIKI VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA MESTNI TRG 12
MESTNI TRG 12
3210 SLOVENSKE KONJICE
objekt:
ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA
PROJEKTANTSKI POPIS DEL - FASADNI OVOJ OBJEKTA
REKAPITULACIJA:
A. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B. | FASADNI OVOJ OBJEKTA |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0
A. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1. | Organizacija gradbišča (postavitev gradbiščne | kpl | 1 |  | 0
zaščitne ograje za ves čas del, postavitev gradbiščnih
opozorilnih tabel, WC, kontejner, itd…), vključno s čiščenjem
gradbišča med in po končanih delih.
2. | Izdelava varnostnega načrta. | kpl | 1 |  | 0
3. | Sprotno in končno čiščenje objekta in okolice objekta kjer so bile deponije ter začasni objekti. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B. | FASADNI OVOJ OBJEKTA
1. | Dobava in montaža gradbenega odra po | m2 | 1798 |  | 0
izboru izvajalca fasaderskih del do višine 30 m
vključno z sidranjem v fasadne stene, montažo
zaščitnih zaves v skladu z varnostnim načrtom
V ceno všteti zaščitni odri nad vhodi.
2. | Začasna demontaža obstoječih VERTIKALNIH | m1 | 21 |  | 0
ODTOČNIH cevi za čas fasaderskih del, vključno z montažo
po končanih delih ter vsemi potrebnimi transporti materiala
do gradbiščne deponije in mesta vgraditve, pritrdilnim
materialom in pomožnimi deli.
3. | Čiščenje fasadnih površin z vodo pod pritiskom | m2 | 1539 |  | 0
in sušenje.
4. | Impregnacija površine z teifgrund emulzijo za | m2 | 1539 |  | 0
učvrstitev ter enakomerno vpojnost podlage.
5. | Naprava izolacijske fasade iz mineralnih vlaken kot npr. FKD-S THERMAL | m2 | 640 |  | 0
- | lepilo
- | toplotna izolacija iz mineralnih vlaken deb 18 cm toplotna prevodnost 0,035Wm/K
- | armirna malta
- | fasadna mrežica alkalna
- | prednamaz
- | zaključni sloj fotokatalični samočistilni
(po navodilih proizvajalca) z vsemi zaključki, s kotnimi in odkapnimi profili,
fasadnimi sidri, vključno z zaščito talnih površin in stavbnega pohištva,
OSNOVNA FASADA
6. | Naprava izolacijske fasade iz mineralnih vlaken kot npr. FKD-S THERMAL | m2 | 523 |  | 0
- | lepilo
- | toplotna izolacija iz mineralnih vlaken deb 14 cm toplotna prevodnost 0,035Wm/K
- | armirna malta
- | fasadna mrežica alkalna
- | prednamaz
- | zaključni sloj fotokatalični samočistilni
(po navodilih proizvajalca) z vsemi zaključki, s kotnimi in odkapnimi profili,
fasadnimi sidri, vključno z zaščito talnih površin in stavbnega pohištva,
STENE, KJER JE ŽE 5 CM IZOLACIJA
7. | Naprava izolacijske fasade iz mineralnih vlaken kot npr. FKD-S THERMAL | m2 | 362 |  | 0
- | lepilo
- | toplotna izolacija iz mineralnih vlaken deb 5 cm toplotna prevodnost 0,035Wm/K
- | armirna malta
- | fasadna mrežica alkalna
- | prednamaz
- | zaključni sloj fotokatalični samočistilni
(po navodilih proizvajalca) z vsemi zaključki, s kotnimi in odkapnimi profili,
fasadnimi sidri, vključno z zaščito talnih površin in stavbnega pohištva,
STRANSKE STENE IN STROPOVI BALKONSKIH LOŽ, DVIGALO
8. | Naprava izolacijske fasade iz mineralnih vlaken kot npr. FKD-S THERMAL | m1 | 105 |  | 0
- | lepilo
- | toplotna izolacija iz mineralnih vlaken deb 5 cm toplotna prevodnost 0,035Wm/K
- | armirna malta
- | fasadna mrežica alkalna
- | prednamaz
- | zaključni sloj fotokatalični samočistilni
(po navodilih proizvajalca) z vsemi zaključki, s kotnimi in odkapnimi profili,
fasadnimi sidri, vključno z zaščito talnih površin in stavbnega pohištva,
ČELNA BETONSKA STENA POD KORITI
9. | Naprava izolacijske fasade:
- lepilo
- toplotna izolacija XPS toplotna prevodnost 0,032Wm/K
- armirna malta
- fasadna mrežica alkalna
- prednamaz
- zaključni sloj fotokatalični samočistilni
(po navodilih proizvajalca) z vsemi zaključki, potrebnimi
vsemi dostopi, sidranjem, ograjo itn…
| PARAPETNI ZIDI v debelini 5 cm | m2 | 55 |  | 0
| POSLOVNI DEL v debelini 10 cm | m2 | 80 |  | 0
10. | Oljni oplesk lestev
z barvo v ustreznem barvnem tonu - streha
| lestev višine ~6 m | kpl | 1 |  | 0
| lestev višine ~3 m | kpl | 1 |  | 0
11. | Dobava in montaža KAMNITIH POLIC
(tip rosabeta 2 cm)
| R.Š. 32-34 cm okenske | tm | 166 |  | 0
vključno z odkapnim zarezom iz spodnje
strani ter zgornjimi stranskimi kamnitimi
zaključki
12. | Demontaža obstoječih okenskih polic | tm | 166 |  | 0
ter odvoz na trajno deponijo
13. | Demontaža ter ponovna montaža | kpl | 1 |  | 0
klimatskih naprav zaradi izvedbe
nove izolacijske fasade - ocena - obračun po dejanskih
demontažah.
14. | Dobava in montaža odkapne pločevine | tm | 60 |  | 0
na stiku fasada balkonski podest vključno
z vsem pritrdilnim materialom vsemi pomožnimi deli
in transporti do mesta vgraditve.
15. | Podaljšanje iztokov na betonskih koritih iz | kom | 30 |  | 0
inox cevi fi 40 dolžine 400 mm
16. | Dobava in montaža odkapnih profilov na | tm | 130 |  | 0
balkonih ter prehodu fasade v cokel
17. | Demontaža luči, podaljšanje električnih | kom | 35 |  | 0
vodnikov ter ponovna montaža po
končani izvedbi fasade vključno z vsemi
pomožnim in pritrdilnim
materialom - lože in zunaj.
18. | Prestavitev domofona v linijo novo izvedene | kpl | 1 |  | 0
izolacijske fasade z podalšanjem električnih
vodnikov ter dobavo nove podometne doze po
končani izvedbi fasade vključno z vsemi
pomožnim in pritrdilnim
materialom.
19. | Izvedba odtokov klime za vsa stanovanja | tm | 72 |  | 0
iz kcm cevi fi 30 vključno z vsem pritrdilnim
pomožnim materialom.
20. | Oljni oplesk vrat in zračnikov z poliuretansko | m2 | 16 |  | 0
barvo v ustreznem barvnem tonu
21. | Prenova kovinskih cevi na betonskih | kom | 30 |  | 0
koritih z čiščenjem korozije, miniziranjem ter
2x barvanje z pokrivno oljno barvo v barvnem tonu
po izboru investitorja
22. | Odstranitev starih ter dobava in montaža | kom | 1 |  | 0
novih nosilcev za zastavo
23. | Barvanje dela betonskega zoba strehe z akrilno fasadno barvo po izboru investitorja (betonski zob na poslovnih prostorih, kjer se izolacija ne izvede). | m2 | 52 |  | 0
24. | Rezanje asfalta debeline 10 cm | tm | 10 |  | 0
25. | Rušenje asfalta vključno z nakladanjem | m2 | 10 |  | 0
ter odvozom na trajno deponijo
26. | Strojno ročni izkop zemljine III. kategorije z | m3 | 5 |  | 0
nakladanjem in odvozom na trajno
deponijo
27. | Dobava materiala ter izdelava novega | m3 | 5 |  | 0
nasutja, fino planiranje in utrjevanje ter dobava in
vgradnja asfalta debeline 5 cm
28. | Dvig ltž pokrova dimenzije 75 x 75 na novo | kpl | 4 |  | 0
niveleto v višino novega asfalta
29. | Rušenje podlage zaradi prestavitve vertikalnih | kom | 4 |  | 0
odtočnih cevi na obstoječo meteorno
kanalizacijo vključno z vsemi potrebnimi deli
in materiali da se zagotovi pohodno stanje
(beton pokrovi jaški)
30. | Dobava in montaža vseh potrebnih tesnilnih | kpl | 1 |  | 0
profilov okenskih okvirjev ter odkapnih profilov
nad okenskimi špaletami
31. | Odstranitev zemlje iz cvetličnih korit | kom | 30 |  | 0
čiščenje, struganje ter nanos globinske
impregnacije
- tesnenje notranjosti korita z vodonepropustno
maso hidrostop elastik
- armiranje korita z fasadno mrežo lepilno malto
ter izvedba zaključnega ometa 1,5 mm
- finalno prebarvanje celotnega korita z
fasadno barvo
- obloga notranjosti korita s čepasto folijo
32. | Dodatno sidranje že obstoječe izolacijske | m2 | 292 |  | 0
fasade iz 5 cm stiroporja s kovinskimi
pribitniki - ocena.
33. | Odstranitev obstoječih vrat strojnice vključno z odvozom na trajno deponijo s plačilom takse ter dobava in montaža novih vrat enake dimenzije, le z odpiranjem navzven. Dimenzija vrat 90/205. Dimenzije preveriti na objektu. | kom | 1 |  | 0
34. | Demontaža starih elementov in kopelit stekla na stopnišču vključno z odvozom na deponijo in plačilom takse. | m | 116 |  | 0
35. | Montaža novih elementov (delo na višini - zahtevna montaža) in obdelava špalet s pokrivnimi trakovi (če je izvedljivo - določi se pri meritvah s strani izvajalca). | m | 116 |  | 0
| najem hiaba - ocena | kpl | 1 |  | 0
36. | Izdelava in dobava novih elementov stavbnega pohištva na stopnišču objekta.
- | 3-delni element 2700×1400 mm - s polnili | kom | 1 |  | 0
- | 3-delni element 2700×1480 mm - steklo in odpiranje sredina | kom | 4 |  | 0
- | 3-delni element 2700×1040 mm - s polnili | kom | 4 |  | 0
- | 6-delni element 2700×2570 mm - steklo in odpiranje 1/6 | kom | 1 |  | 0
- | PVC maska, kjer je vgrajen kovinski U profil | kom | 8 |  | 0
- | 2-delni element 870×2060 mm - steklo odpiranje zgornja 1/2 | kom | 5 |  | 0
- | Dobava in vgradnja zunanjih ALU polic 870 mm | kom | 5 |  | 0
- | 1-delni element 870×1060 mm - steklo | kom | 1 |  | 0
37. | Demontaža obstoječih strelovodov vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo ter plačilom takse. | m | 160 |  | 0
38. | Dobava materiala in montaža strelovoda in kompletne ozemljitve atik, žlebov in talno ozemljitvijo po sistemu HERMI z RF nosilci in Alu žico fi 8mm - izvesti tudi nove meritve. | m | 160 |  | 0
39. | Obdelava notranjih špalet na stopnišču. | m | 82 |  | 0
40. | Dobava in montaža zaščitne mreže proti insektom in glodavcem na kletnih oknih. | m2 | 5 |  | 0
41. | Nepredvidena dela |  | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## OSTALA DELA-VEZNI DEL
investitor:
ETAŽNI LASTNIKI VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA MESTNI TRG 12
MESTNI TRG 12
3210 SLOVENSKE KONJICE
objekt:
ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA - VEZNI DEL
PROJEKTANTSKI POPIS DEL - OSTALA DELA
REKAPITULACIJA:
A. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B. | STREHA IN KLEPARSKI IZDELKI |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0
A. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1. | Organizacija gradbišča (postavitev gradbiščne | kpl | 1 |  | 0
zaščitne ograje za ves čas del, postavitev gradbiščnih
opozorilnih tabel, WC, kontejner, itd…), vključno s čiščenjem
gradbišča med in po končanih delih.
2. | Izdelava varnostnega načrta. | kpl | 1 |  | 0
3. | Sprotno in končno čiščenje objekta in okolice objekta kjer so bile deponije ter začasni objekti. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B. | OSTALA DELA
1. | Odstranitev klimatskih naprav ter kasnejša ponovna montaža. | kpl | 7 |  | 0
2. | Odstranitev raznih prosto ležečih vodnikov - ocena. | kpl | 1 |  | 0
3. | Odstranitev in kasnejša ponovna montaža (svetlobnih) napisov na strehi objekta. | kpl | 1 |  | 0
4. | Odstranitev lesenega opaža s podkonstrukcijo z odnosom in odvozom materiala v stalno deponijo (vezni del spodaj). Toplotna izolacija se ohrani, v kolikor je debeline 10 cm in ustrezna. | m2 | 175 |  | 0
5. | Odstranitev horizontalnih pravokotnih žlebov in odtokov z odnosom in odvozom v stalno deponijo (korita). | m | 66 |  | 0
6. | Odstranitev pločevinastih odkapnih obrob z odnosom in odvozom v stalno deponijo. | m | 50 |  | 0
7. | Demontaža betonskih cvetličnih korit ter kasnejša ponovna postavitev na veznem delu (upoštevati hiab). Velikost korit cca 5'0×0'8×0'8 m. | kom | 10 |  | 0
8. | Odstranitev obstoječe hidroizolacije in toplotne izolacije pod koriti z odnosom in odvozom materiala na deponijo. | m2 | 102 |  | 0
9. | Sanacija obstoječega betona pod koriti in poševne stene poslovnih prostorov s "Hidrostop elastik" 2K premazom s predhodnim čiščenjem in pripravo podlage. | m2 | 102 |  | 0
10. | Dobava materiala in izdelava ravne površine pod koriti iz EPS debeline 5 cm, filc, Rhenofol folija ali podobno. | m2 | 112 |  | 0
11. | Zunanja obdelava in popravilo betonskih korit in ostalih površin veznega dela. Dela opraviti s komplet sistemom za sanacijo betonskih površin izbranega proizvajalca. | m2 | 180 |  | 0
12. | Dobava in montaža žlebov in odtočnih cevi iz barvne pločevine. | m | 65 |  | 0
13. | Dobava in montaža odkapnih obrob r.š. do 30 cm iz barvne pločevine. | m | 50 |  | 0
14. | Izdelava nove podkonstrukcije spodnjega veznega dela iz pocinkanih profilov, vstavljanje toplotne izolacije 10 cm ter zaključna obloga iz vodoodporne OSB plošče debeline 22 mm z zaščitnim premazom ter zaključki. Komplet z delovnimi odri. | m2 | 175 |  | 0
15. | Obdelava okenskih špalet iz xps debeline 5 cm in širine do 20 cm, komplet s fasadno mrežico, malto in zaključnim slojem. | m | 75 |  | 0
16. | Naprava izolacijske fasade iz mineralnih vlaken kot npr. FKD-S THERMAL | m2 | 60 |  | 0
- | lepilo
- | toplotna izolacija iz mineralnih vlaken deb 14 cm toplotna prevodnost 0,035Wm/K
- | armirna malta
- | fasadna mrežica alkalna
- | prednamaz
- | zaključni sloj fotokatalični samočistilni
(po navodilih proizvajalca) z vsemi zaključki, s kotnimi in odkapnimi profili,
fasadnimi sidri, vključno z zaščito talnih površin in stavbnega pohištva,
STRANSKI FASADI VEZNEGA DELA
17. | Dobava in namestitev bodičaste zaščite proti pticam na strešnih obrobah. | m1 | 120 |  | 0
18. | Nepredvidena dela |  | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0