## Rekapitulacija
PREDRAČUN št.:
INVESTITOR: | Občina Slovenske Konjice
OBJEKT: | Kajuhova ulica 2a
VRSTA DEL: | Obnova stanovanja št. 9
PONUDNIK:
SKUPNA REKAPITULACIJA
A | Gradbena dela
| Rušitvena dela |  | 0
| Zidarska dela |  | 0
B | Obrtniška dela
| Keramičarska dela |  | 0
| Slikopleskarska dela |  | 0
| Tlakarska dela |  | 0
| Mizarska dela |  | 0
C | INŠTALACIJSKA DELA
| Vodovodna dela |  | 0
| Elektro dela |  | 0
| Ogrevanje |  | 0
D | RAZNO
| Čiščenje |  | 0
S K U P A J : |  |  | 0
Komercialni popust |  | 0% | 0
SKUPAJ BREZ DDV: |  |  | 0
DDV 9,5 % |  |  | 0
SKUPAJ Z DDV |  |  | 0
Izdelal: Anja Kovačič
Kraj in Datum |  |  | Podpis in žig:

## Popis del
|  | enota mere | količina |  | cena/enoto |  | vrednost postavke
A. | POPIS GRADBENIH, INŠTALACIJSKIH IN OBRTNIŠKIH DEL
I. RUŠITVE IN ODSTRANJEVANJA
1. | Odstranitev lesene obloge skupaj z nanosi lepila iz stene v sobi 1 (cca 10 m2) | kpl | 1 | x | 0 | = | 0
2 | Odstranitev zunanjih vhodnih vrat v celoti komplet s prenosi in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse na deponiji | kom | 1 | x | 0 | = | 0
3 | Odstranitev finalnih stenskih in talnih oblog vključno z nizkostensko obrobo in odvozom ruševin na deponijo in vsemi pomožnimi deli
| keramika (tla in stene) | m2 | 17 | x | 0 | = | 0
| linolej (topli pod) | m2 | 18 | x | 0 | = | 0
| tekstilna obloga | m2 | 13 | x | 0 | = | 0
4 | Rušenje kopalne kadi dim 70x1,70, demontaža sanitarne opreme (umivalnik, wc školjka, wc kotliček, bojler) s prenosi in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse na deponiji, nakladanje, razkladanje | kpl | 1 | x | 0 | = | 0
| Rušitvena dela skupaj | [5 empty] | 0
II. ZIDARSKA DELA
1 | Izravnava tlaka kopalnice po odstranitvi obstoječe talne keramike z polimerizirano cememntno malto debeline do 3 cm z vsemi pomožnimi deli in prenosi | m2 | 5.5 | x | 0 | = | 0
2 | Izvedba hidroizolacije tal v kopalnici in vseh sten tuša s polimercementnim premazom 2x (kot npr Hidrostop Elastik) vključno s premazom spodnjega roba stene v višini 15cm in položitvijo trajnoelastičnega tesnilnega traku | m2 | 9.5 | x | 0 | = | 0
| Zidarska dela skupaj | [5 empty] | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
I. KERAMIČARSKA DELA
1 | Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic na lepilo do višine 2,00 m, srednji cenovni razred (neto nabavna cena do 20€/m2) s fugiranjem stikov in vsemi pomožnimi deli in prenosi | m2 | 13 | x | 0 | = | 0
2 | Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic na lepilo, srednji cenovni razred (neto nabavna cena do 20€/m2) s fugiranjem stikov in vsemi pomožnimi deli in prenosi | m2 | 5 | x | 0 | = | 0
3 | Dobava in montaža zaključnih nizkostenskih zaokrožnic tlaka v kopalnici v materialu podobnemu stenski keramiki | m1 | 6.9 | x | 0 | = | 0
| Keramičarska dela skupaj | [5 empty] | 0
II. SLIKOPLESKARSKA DELA
1 | Izravnava sten in stropov z izravnalno maso na paropropustni osnovi, brušenje površine, pomožna dela | m2 | 146 | x | 0 | = | 0
2 | Slikanje sten in stropov s paropropustno barvo, impregnacija, 1x kitanje, 1x osnovni in 2x končni premaz | m2 | 146 | x | 0 | = | 0
3. | Oplesk cevnega razvoda ogrevanja, brušenje, 2x oplesk z termo odporno barvo | m1 | 20 | x | 0 | = | 0
| Slikopleskarska dela skupaj | [5 empty] | 0
III. TLAKARSKA DELA
1 | Izdelava izravnave estriha s samorazlivno izravnalno maso pred polaanjem finalnih tlakov, pomožna dela prenosi | m2 | 29 | x | 0 | = | 0
2 | Dobava in polaganje vinilne talne obloge srednje kvalitetna, prednamaz, lepilo, pomožna dela, prenosi | m2 | 28 | x | 0 | = | 0
3 | Dobava in montaža zaključnih nizkostenskih letev višine do 6 cm, v materialu podobnemu talni oblogi, z vsemi pomožnimi deli in prenosi | m1 | 42 | x | 0 | = | 0
| Tlakarska dela skupaj | [5 empty] | 0
IV. MIZARSKA DELA
1 | Zamenjava ključavnice in kljuke z manjšimi nastavitvami okovja (ena vrata drsna) popravilo manjših poškodb vratnega krila in podboja z kitanjem in opleskom | kos | 4 | x | 0 | = | 0
2 | Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih vhodnih vrat dim 80/200 izdelana iz lesa, srednje odporno površinsko obdelavo, opremljeno s potrebnim okovjem, kljuko, ključavnico, cilindričnim varnostnim vložkom, kukalom, vrata morajo ustrezati vsem zvočnim in toplotnim izolativnim standardom, pred izvedbo preveriti dimenzije v stanovanju | kom | 1 | x | 0 | = | 0
| Mizarska dela skupaj | [5 empty] | 0
C | INŠTALACIJSKA DELA
I. VODOVODNA DELA
1 | Izvedba novih priključkov za toplo in hladno vodo za potrebe umestitve tuša komplet z vsemi potrebnimi komadi, priključki in koleni | m1 | 20 | x | 0 | = | 0
2 | Izvedba novih odtokov za tuš in priključek pralnega stroja komplet z vsemi potrebnimi priključki, pomožnimi deli in prenosi | m1 | 5 | x | 0 | = | 0
3 | Pregled instalacije vodovoda z zamenjavo obstoječih podometnih in priključnih ventilov ocenjeno obračun po komadu | kos | 8 | x | 0 | = | 0
4 | Nabava in montaža novega bojlerja 80 l z prestavitvijo priključnih cevi pod stensko oblogo kopalnice | kpl | 1 | x | 0 | = | 0
5 | Nabava in montaža sanitarne školjke vključno s pokrovom, sanitarnim kotličkom, držalom za papir in vsemi priključnimi komadi, pomožnimi deli in prenosi | kpl | 1 | x | 0 | = | 0
6 | Nabava in montaža suhomontažne tuš kadi dimenzij 90x90 cm, vključno s tuš kabino in prho pritrjeno na vertikalno vodilo z vsemi priključnimi in tesnilnimi komadi, premožnimi deli in prenosi | kpl | 1 | x | 0 | = | 0
7 | Dobava in montaža kopalniškega bloka z umivalnikom širine do 60 cm, vgrajenim v samostoječo omarico vključno z enoročno pipo, ogledalom in poličko, z vsemi pomožnimi deli in prenosi | kpl | 1 | x | 0 | = | 0
| Vodovodna dela skupaj | [5 empty] | 0
II. ELEKTRO DELA
1 | Pregled in kontrola elektroinstalacije v stanovanju z zamenjavo dotrajanih materialov, obračun po komadu
| vtičnice in stikala zamenjava (od tega 1 kopalniški set) | kom | 15 | x | 0 | = | 0
| podometne doze, zamenjava pokrovo po potrebi, ocenjeno | kom | 5 | x | 0 | = | 0
2 | Zamenjava dotrajane elektro omarice z novejšo z avtomatskimi varovalkami in zaščitnim prednapetosnim stikalom, z vsemi pomožnimi deli in materiali | kom | 1 | x | 0 | = | 0
3 | Zamenjava obstoječih stropnih luči s plafonjerami | kom | 6 | x | 0 | = | 0
4 | Izvedba meritev ustreznosti elektroinstalacije v stanovanju, vključno s pridobitvijo a testa glede varnosti vgrajene el.instalacije | kpl | 1 | x | 0 | = | 0
| Elektro dela skupaj | [5 empty] | 0
OGREVANJE
1 | Demontaža radiatorjev, čiščenje, popravilo opleska po potrebi, zamenjava priključnih ventilov z vsemi pomožnimi deli in prenosi in ponovno montažo | kom | 6 | x | 0 |  | 0
| Ogrevanje skupaj | [5 empty] | 0
RAZNO
1 | Kompletno čiščenje stanovanja po opravljenih delih | kpl | 1 | x | 0 | = | 0
SKUPAJ VSA DELA | [6 empty] | 0

## izmere
| a | b | c | površina tal | površina sten | površina oplesk | keramika | nova keramika | linolej
hodnik | 6.42 | 1.1 | 2.5 | 7.062 | 37.6 | 44.662 |  |  | 17.6558
soba 1 | 3.87 | 3.21 | 2.5 | 12.4227 | 35.4 | 47.8227
kuhinja | 3.29 | 3.22 | 2.5 | 10.5938 | 32.55 | 43.1438
kopalnica | 2.68 | 1.87 | 2.5 | 5.0116 |  | 9.5616 | 16.3556 | 12.84
145.1901
28.0281
9.675
41.12