## Rekapitulacija
PREDRAČUN št.:
INVESTITOR: | Občina Zreče
OBJEKT: | Cesta na Roglo 11a, Cesta na Roglo 17
VRSTA DEL: | Obnove kopalnic
PONUDNIK:
SKUPNA REKAPITULACIJA
A | KOPALNICA CR11a |  | 0
B | KOPALNICA CR17 |  | 0
SKUPAJ BREZ DDV: |  |  | 0
Komercialni popust |  | 0% | 0
SKUPAJ s POPUSTOM BREZ DDV: |  |  | 0
DDV 9,5 |  |  | 0
SKUPAJ Z DDV |  |  | 0
Izdelal: Anja Kovačič
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis ponudnika:

## Popis del
|  | enota mere | količina |  | cena/enoto |  | vrednost postavke
A | KOPALNICA CR11a
RUŠITVE IN ODSTRANJEVANJA
1 | Odstranitev notranjih vratnih kril v stanovanju s prenosi in odvozom na trajno deponijo s plačilom takse na deponiji | kom | 1 | x | 0 | = | 0
2 | Odstranitev finalnih stenskih in talnih oblog vključno z nizkostensko obrobo in odvozom ruševin na deponijo in vsemi pomožnimi deli
| keramika (tla in stene) | m2 | 20 | x | 0 | = | 0
3 | Rušenje kopalne kadi dim 70x170cm , demontaža sanitarne opreme (umivalnik, wc školjka, wc kotliček, bojler) s prenosi in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse na deponiji, nakladanje, razkladanje | kpl | 1 | x | 0 | = | 0
| Rušitvena dela skupaj | [5 empty] | 0
ZIDARSKA DELA
1 | Izravnava tlaka kopalnice z polimerizirano cementno malto debeline do 3 cm z vsemi pomožnimi deli in prenosi | m2 | 3.7 | x | 0 | = | 0
2 | Izvedba hidroizolacije tal v kopalnici in vseh sten tuša s polimercementnim premazom 2x (kot npr Hidrostop Elastik) vključno s premazom spodnjega roba stene v višini 15cm in položitvijo trajnoelastičnega tesnilnega traku | m2 | 8.5 | x | 0 | = | 0
| Zidarska dela skupaj | [5 empty] | 0
KERAMIČARSKA DELA
1 | Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic na lepilo, srednji cenovni razred (neto nabavna cena do 17€/m2) s fugiranjem stikov in vsemi pomožnimi deli in prenosi, barva po uskladitvi z naročnikom | m2 | 15.44 | x | 0 | = | 0
2 | Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic na lepilo, srednji cenovni razred (neto nabavna cena do 17€/m2) s fugiranjem stikov in vsemi pomožnimi deli in prenosi, barva po uskladitvi z naročnikom | m2 | 3.69 | x | 0 |  | 0
| Keramičarska dela skupaj | [5 empty] | 0
SLIKOPLESKARSKA DELA
1 | Slikanje sten in stropov s paropropustno belo barvo
| kopalnica (stene + strop) | m2 | 7.5488 | x | 0 | = | 0
,
2 | Oplesk kovinskih vratnih podbojev v beli barvi vratih odprtin cca 70x200 cm širine 10 cm | kom | 1 | x | 0 | = | 0
| Slikopleskarska dela skupaj | [5 empty] | 0
MIZARSKA DELA
1 | Dobava in montaža vratnih kril leseni osnovi opremljeno s kljuko, ključavnico in metuljčkom skupaj s prilagajanjem in rezanjem na obstoječi podboj (pred izvedbo preveriti dimenzije na objektu)
| dim 60/200 | kom | 1 | x | 0 | = | 0
| Mizarska dela skupaj | [5 empty] | 0
INŠTALACIJSKA DELA
I. VODOVODNA DELA
1 | Izvedba novih priključkov za toplo in hladno vodo za potrebe umestitve tuša in napeljava novih cevi do umivalnika komplet z vsemi potrebnimi komadi, priključki in koleni | m1 | 20 | x | 0 | = | 0
2 | Izvedba novih odtokov za tuš in priključek pralnega stroja komplet z vsemi potrebnimi priključki, pomožnimi deli in prenosi | m1 | 5 | x | 0 | = | 0
3 | Pregled instalacije vodovoda z zamenjavo obstoječih podometnih in priključnih ventilov ocenjeno obračun po komadu | kos | 8 | x | 0 | = | 0
4 | Nabava in montaža novega bojlerja 80 l z prestavitvijo priključnih cevi pod stensko oblogo kopalnice | kpl | 1 | x | 0 | = | 0
5 | Nabava in montaža sanitarne školjke vključno s pokrovom, sanitarnim kotličkom, držalom za papir in vsemi priključnimi komadi, pomožnimi deli in prenosi | kpl | 1 | x | 0 | = | 0
6 | Nabava in montaža suhomontažne polkrožne tuš kadi dimenzij 90x90 cm, vključno s tuš kabino in prho pritrjeno na vertikalno vodilo z vsemi priključnimi in tesnilnimi komadi, premožnimi deli in prenosi | kpl | 1 | x | 0 | = | 0
7 | Dobava in montaža umivalnikom širine do 60 cm vključno z enoročno pipo, ogledalom in poličko, z vsemi pomožnimi deli in prenosi | kpl | 1 | x | 0 | = | 0
| Vodovodna dela skupaj | [5 empty] | 0
II. ELEKTRO DELA
1 | Pregled in kontrola elektroinstalacije v stanovanju z zamenjavo dotrajanih materialov, obračun po komadu
| vtičnice in stikala zamenjava | kom | 5 | x | 0 | = | 0
| podometne doze, zamenjava pokrovo po potrebi, ocenjeno | kom | 5 | x | 0 | = | 0
2 | Zamenjava dotrajane elektro omarice z novejšo z avtomatskimi varovalkami in zaščitnim prednapetosnim stikalom, z vsemi pomožnimi deli in materiali | kom | 1 | x | 0 | = | 0
3 | Zamenjava obstoječih stropnih luči s plafonjerami | kom | 2 | x | 0 | = | 0
4 | Izvedba meritev ustreznosti elektroinstalacije v stanovanju, vključno s pridobitvijo a testa glede varnosti vgrajene el.instalacije | kpl | 1 | x | 0 | = | 0
5 | Zamenjava kopalniškega radiatorja z ureditvijo priklopa | kpl | 1 | x | 0 | = | 0
| Elektro dela skupaj | [5 empty] | 0
OGREVANJE
1 | Demontaža radiatorjev, čiščenje, popravilo opleska po potrebi, zamenjava priključnih ventilov z vsemi pomožnimi deli in prenosi in ponovno montažo | kom | 1 | x | 0 |  | 0
| Ogrevanje skupaj | [5 empty] | 0
| Nepredvidena dela 5% | [5 empty] | 0
SKUPAJ VSA DELA CR11A | [6 empty] | 0
B. | KOPALNICA CR17
I. RUŠITVE IN ODSTRANJEVANJA
1 | Odstranitev notranjih vratnih kril v stanovanju s prenosi in odvozom na trajno deponijo s plačilom takse na deponiji | kom | 1 | x | 0 | = | 0
2 | Odstranitev finalnih stenskih in talnih oblog vključno z nizkostensko obrobo in odvozom ruševin na deponijo in vsemi pomožnimi deli
| keramika (tla in stene) | m2 | 19 | x | 0 | = | 0
3 | Rušenje kopalne kadi dim 70x170cm , demontaža sanitarne opreme (umivalnik, wc školjka, wc kotliček, bojler) s prenosi in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse na deponiji, nakladanje, razkladanje | kpl | 1 | x | 0 | = | 0
| Rušitvena dela skupaj | [5 empty] | 0
II. ZIDARSKA DELA
1 | Izravnava tlaka kopalnice z polimerizirano cementno malto debeline do 3 cm z vsemi pomožnimi deli in prenosi | m2 | 3.69 | x | 0 | = | 0
2 | Izvedba hidroizolacije tal v kopalnici in vseh sten tuša s polimercementnim premazom 2x (kot npr Hidrostop Elastik) vključno s premazom spodnjega roba stene v višini 15cm in položitvijo trajnoelastičnega tesnilnega traku | m2 | 8.5 | x | 0 | = | 0
| Zidarska dela skupaj | [5 empty] | 0
OBRTNIŠKA DELA
I. KERAMIČARSKA DELA
1 | Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic na lepilo, srednji cenovni razred (neto nabavna cena do 17€/m2) s fugiranjem stikov in vsemi pomožnimi deli in prenosi | m2 | 15.32 | x | 0 | = | 0
2 | Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic na lepilo, srednji cenovni razred (neto nabavna cena do 17€/m2) s fugiranjem stikov in vsemi pomožnimi deli in prenosi | m2 | 3.7 | x | 0 |  | 0
| Keramičarska dela skupaj | [5 empty] | 0
II. SLIKOPLESKARSKA DELA
1 | Slikanje sten in stropov s paropropustno belo barvo
| kopalnica (stene + strop) | m2 | 7.45 | x | 0 | = | 0
,
2 | Oplesk lesenih vratnih podbojev v beli barvi vratih odprtin cca 70x200 cm širine 10 cm | kom | 1 | x | 0 | = | 0
| Slikopleskarska dela skupaj | [5 empty] | 0
IV. MIZARSKA DELA
1 | Dobava in montaža vratnih kril leseni osnovi opremljeno s kljuko, ključavnico in metuljčkom skupaj s prilagajanjem in rezanjem na obstoječi podboj (pred izvedbo preveriti dimenzije na objektu)
| dim 60/200 | kom | 1 | x | 0 | = | 0
| Mizarska dela skupaj | [5 empty] | 0
INŠTALACIJSKA DELA
I. VODOVODNA DELA
1 | Izvedba novih priključkov za toplo in hladno vodo za potrebe umestitve tuša in napeljava novih cevi do umivalnika komplet z vsemi potrebnimi komadi, priključki in koleni | m1 | 20 | x | 0 | = | 0
2 | Izvedba novih odtokov za tuš in priključek pralnega stroja komplet z vsemi potrebnimi priključki, pomožnimi deli in prenosi | m1 | 5 | x | 0 | = | 0
3 | Pregled instalacije vodovoda z zamenjavo obstoječih podometnih in priključnih ventilov ocenjeno obračun po komadu | kos | 8 | x | 0 | = | 0
4 | Nabava in montaža novega bojlerja 80 l z prestavitvijo priključnih cevi pod stensko oblogo kopalnice | kpl | 1 | x | 0 | = | 0
5 | Nabava in montaža sanitarne školjke vključno s pokrovom, sanitarnim kotličkom, držalom za papir in vsemi priključnimi komadi, pomožnimi deli in prenosi | kpl | 1 | x | 0 | = | 0
6 | Nabava in montaža suhomontažne polkrožne tuš kadi dimenzij 90x90 cm, vključno s tuš kabino in prho pritrjeno na vertikalno vodilo z vsemi priključnimi in tesnilnimi komadi, premožnimi deli in prenosi | kpl | 1 | x | 0 | = | 0
7 | Dobava in montaža umivalnika širine do 60 cm vključno z enoročno pipo, ogledalom in poličko, z vsemi pomožnimi deli in prenosi | kpl | 1 | x | 0 | = | 0
| Vodovodna dela skupaj | [5 empty] | 0
II. ELEKTRO DELA
1 | Pregled in kontrola elektroinstalacije v stanovanju z zamenjavo dotrajanih materialov, obračun po komadu
| vtičnice in stikala zamenjava | kom | 5 | x | 0 | = | 0
| podometne doze, zamenjava pokrovo po potrebi, ocenjeno | kom | 5 | x | 0 | = | 0
2 | Zamenjava dotrajane elektro omarice z novejšo z avtomatskimi varovalkami in zaščitnim prednapetosnim stikalom, z vsemi pomožnimi deli in materiali | kom | 1 | x | 0 | = | 0
3 | Zamenjava obstoječih stropnih luči s plafonjerami | kom | 2 | x | 0 | = | 0
4 | Izvedba meritev ustreznosti elektroinstalacije v stanovanju, vključno s pridobitvijo a testa glede varnosti vgrajene el.instalacije | kpl | 1 | x | 0 | = | 0
5 | Zamenjava kopalniškega radiatorja z ureditvijo priklopa | kpl | 1 | x | 0 | = | 0
| Elektro dela skupaj | [5 empty] | 0
OGREVANJE
1 | Demontaža radiatorjev, čiščenje, popravilo opleska po potrebi, zamenjava priključnih ventilov z vsemi pomožnimi deli in prenosi in ponovno montažo | kom | 1 | x | 0 |  | 0
| Ogrevanje skupaj | [5 empty] | 0
| Nepredvidena dela 5% | [5 empty] | 0
SKUPAJ VSA DELA CR17 | [6 empty] | 0

## Kvadrature
| a | b | c | tla | keramika stene | keramika skupaj | oplesk (stene + strop) |  |  | keramika skupaj
kopalnica CR11a | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.57 | 15.2 | 18.77 | 7.37 | 4.758 | 8.328 | 18.77
kopalnica CR17 | 1.74 | 2.05 | 2.49 | 3.567 | 15.16 | 18.727 | 7.357