## Rekapitulacija
PREDRAČUN št.:
INVESTITOR: | Občina Slovenske Konjice
OBJEKT: | Toneta Melive 2
VRSTA DEL: | obnova sanitarij v poslovnem prostoru objekta
PONUDNIK:
SKUPNA REKAPITULACIJA
A | POPIS DEL |  | 0
SKUPAJ BREZ DDV: |  |  | 0
Komercialni popust |  | 0% | 0
SKUPAJ s POPUSTOM BREZ DDV: |  |  | 0
DDV 22 % |  |  | 0
SKUPAJ Z DDV |  |  | 0
Izdelal: Anja Kovačič
Kraj in Datum: |  |  | Podpis in žig

## Popis del
Izvajalec:
Ponudba št:
|  | enota mere | količina |  | cena/enoto |  | vrednost postavke
A. | POPIS DEL, TONETA MELIVE 2, SLOVENSKE KONJICE
WC1
1 | Odstranitev sanitarne opreme (umivalnik) z iznosom odpadnega materiala na začasno deponijo | kpl | 1 | x |  | = | 0
2 | Odstranitev podboja in vratnega krila z iznosom odpadnega materiala na začasno deponijo | kpl | 1 | x |  | = | 0
3 | Rušenje predelne stene z iznosom odpadnega materiala na začasno deponijo | m2 | 3.75 | x |  | = | 0
4 | Odstranitev stenske in talne keramike z iznosom odpadnega materiala na začasno deponijo | m2 | 18.84 | x |  | = | 0
5 | Ročno štemanje betona in sten zaradi izdelave novih odtočnih in vodovodnih cevi z iznosom odpadnega materiala na začasno deponijo | h | 8 | x |  | = | 0
6 | Napeljava kanalizacijskih cevi fi 110 z vsemi fazoni priključki, tesnilnim in potrošnim materialom | m1 | 2.5 | x |  | = | 0
7 | Napeljava kanalizacijskih cevi fi50 z vsemi fazoni priključki, tesnilnim in potrošnim materialom | kpl | 1 | x |  | = | 0
8 | Napeljava vodovodnih aluplast fi20 z vsemi fazoni | m1 | 20 | x |  | = | 0
9 | Vgradnja talnega sifona | kos | 1 | x |  | = | 0
10 | Vgradnja 1/2 cole ventila | kos | 1 | x |  | = | 0
11 | Pritrdilna plošča za armature | kom | 2 | x |  | = | 0
12 | Krpanje sten in tal kot priprava za položitev nove talne in stenske keramike | kpl | 1 | x |  | = | 0
13 | Dobava in položitev stenske in talne keramike v cenovnem razredu do 25€/m2 z vsemi preddeli in zaključnimi deli | m2 | 17.66 | x |  | = | 0
14 | Silikoniranje stikov | m | 15 | x |  | = | 0
15 | Fina montaža sanitarne opreme (umivalnik, ogledalo s poličko, pipa sifon, milnik, wc školjka s sanitarnim kotličkom in desko, držalom za wc papir in metlica) | kpl | 1 | x |  | = | 0
16 | Finalno kitanje in varvanje sten s caparol barvo | m2 | 6.84 | x |  | = | 0
WC2
17 | odstranitev sanitarne opreme (umivalnik, wc školjka) z iznosom odpadnega materiala na deponijo | kpl | 1 | x |  | = | 0
18 | Odstranitev podboja in vratnega krila z iznosom odpadnega materiala na začasno deponijo | kom | 1 | x |  | = | 0
19 | Rušenje predelne stene z iznosom odpadnega materiala na začasno deponijo | m | 220 | x |  | = | 0
20 | Odstranitev stenske in talne keramike z iznosom odpadnega materiala na začasno deponijo | m2 | 17.34 | x |  | = | 0
21 | Ročno štemanje betona in sten zaradi izdelave novih odtočnih in vodovodnih cevi z iznosom odpadnega materiala na začasno deponijo | h | 8 | x |  | = | 0
22 | Napeljava kanalizacijskih cevi fi 110 z vsemi fazoni priključki, tesnilnim in potrošnim materialom | m | 2.5 | x |  | = | 0
23 | Napeljava kanalizacijskih cevi fi50 z vsemi fazoni priključki, tesnilnim in potrošnim materialom | m | 2 | x |  | = | 0
24 | Napeljava vodovodnih aluplast fi20 z vsemi fazoni | m | 20 | x |  | = | 0
25 | Vgradnja talnega sifona | kom | 1 | x |  | = | 0
26 | Pritrdilna plošča za armature | kom | 3 | x |  | = | 0
27 | Krpanje sten in tal kot priprava za položitev nove talne in stenske keramike | kpl | 1 | x |  | = | 0
28 | Dobava in položitev stenske in talne keramike v cenovnem razredu do 25 €/m2 z vsemi preddeli in zaključnimi deli | m2 | 12.39 | x |  | = | 0
29 | Finalno kitanje in barvanje sten z belo barvo | m2 | 7 | x |  | = | 0
30 | Fina montaža sanitarne opreme (umivalnik, ogledalo s poličko, pipa sifon, milnik, wc školjka s sanitarnim kotličkom in desko, držalom za wc papir in metlica) | kpl | 1 | x |  | = | 0
31 | Nabava in montaža bojlerja 10 L z vsemi priključki | kpl | 1 | x |  | = | 0
32 | Silikoniziranje stikov | m2 | 15 | x |  | = | 0
HODNIK
32 | Odstranitev talne keramike z iznosom odpadnega materiala na začasno deponijo | m2 | 12.39 | x |  | = | 0
33 | Odstranitev nizkosteniskih keramičnih obrob z iznosom odpadnega materiala na začasno deponijo | m | 21.3 | x |  | = | 0
34 | Odstranitev dotrajanih oljnih jaškov z iznosom odpadnega materiala na začasno deponijo | kom | 2 | x |  | = | 0
35 | Dobava in vgraditev novih jaškov z vsemi preddeli in zaključnimi deli | kom | 2 | x |  | = | 0
36 | Dobava in položitev nove talne keramike z vsemi preddeli in zaključnimi deli | m2 | 12.39 | x |  | = | 0
37 | Izdobava in položitev nizkostenskih keramičnih obrob | m | 21.3 | x |  | = | 0
38 | Finalno kitanje in barvanje z belo barvo | m2 | 49.75 | x |  | = | 0
39 | Barvanje radiatorskih cevi z belo barvo | m | 30.48 | x |  | = | 0
40 | Podiranje stene z odvozom odpadnega materiala na začasno deponijo | m2 | 17.82 | x |  | = | 0
41 | Demontaža podboja in vratnega krila | kos | 2 | x |  | = | 0
42 | Izdobava in izdelava predelne stene na kovinski podkonstrukciji in obojestransko 2x oploščeno z gips kartonskimi ploščami. Stiki so 1x bandažirani in 1x kitani in z vsemi ojačitvami za vratne odprtine | m2 | 17.82 | x |  | = | 0
43 | Izdobava in izdelava dovodov za luč in stikalo | kom | 4 | x |  | = | 0
44 | Izdobava in vgraditev lesenega podboja in vratnega krila z vsemi pripadajočimi materiali (kljuka, ključavnica, vložek) | kom | 2 | x |  | = | 0
45 | Nepredvidena dela | % | 5 |  |  | = | 0
| SKUPAJ VSA DELA |  |  |  | Brez ddv |  | 0