## NASLOVNICA
POPIS DEL
Podatki o projektni dokumentaciji
Investitor: | Etažni lastniki večstanovanjskega objekta Ulica Toneta Melive 14 v Slovenskih Konjicah
Ulica Toneta Melive 14
3210 Slovenske Konjice
Upravnik objekta: | Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o.
Mestni trg 12
3210 Slovenske Konjice
Vrsta projektne dokumentacije: | PZI - projekt za izvedbo
Objekt: | ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA ULICA TONETA MELIVE 14 V SLOVENSKIH KONJICAH
Za gradnjo: | Energetska sanacija objekta investicijska vzdrževalna dela, manjša rekonstrukcija
Številka projekta: | 231161/2023-PZI
Številka načrta: | PZI-231161– A
Kraj in datum izdelave načrta: | Maribor, september 2023
Pripravila: | Iris Mlakar Dipl.-Ing.Arch.
Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled lokacije objekta. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele PZI projektne dokumetnacije. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo oz. potrditvijo ponudbe. Prav tako je potrebno pred oddajo ponudbe količine preveriti na licu mesta, ter v primeru neskladij, na to opozoriti projektanta. Kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.

## UVODNA DOLOČILA
SPLOŠNA NAVODILA
SPLOŠNO: Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi, če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
UKREPI ZA VARSTVO PRI DELU: Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
TRANSPORTI TER DELOVNI REŽIM: Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posametni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani že v ceni za enoto mere in se posebej ne obračunavajo v količinah.
KVALITETA MATERIALOV IN OPREME: Vgrajeni material in oprema mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter predmetnim projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred samim vgrajevanjem. Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna in tehnična dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
TEHNIČNE ZAHTEVE: V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.
ZAŠČITA GRADBIŠČA IN TEHNIKE: V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA: V popisu morajo biti v vseh cenah za enoto mere vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del!
IZBIRA MATERIALOV IN OPREME: Materiali, ki so opremljeni s citatom: "kot na primer ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo! Vse vgrajene materiale in opremo, ki kakor koli odstopajo od popisa, ter vse delavniške načrte mora predhodno (pred izvedbo ali vgrajevanjem) obvezno potrditi odgovorni projektant oziroma odgovorni vodja projekta ter nadzornik!
POGOJI PROJEKTA: Pri izvajanju GOI del je obvezno upoštevati vse detajle in navodila projekta, opise posameznih materialov, naprav in opreme. Vse navedeno je potrebno vgrajevati po navodilih izbranega proizvajalca in po predhodni potrditvi projektanta in nadzornika.
CENA ZA ENOTO: V vsaki ceni po enoti je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - kot kompleten izdelek v skladu s projektom, brez dodatnih del za izvedbo posamezne postavke, kompletno z izdelavo vse potrebne izvedbene delavniške in montažne tehnične dokumentacije ter detajlov izvedbe. Vse rešitve je potrebno uskladiti s OVP oziroma pridobiti potrditev s strani OVP in nadzornika. POZOR: V primeru, da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje postavke, mora ponudnik izvedbo le-tega vključiti v ceno na enoto!

## REKAPITULACIJA
POPIS DEL
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | 0 |  | 0
B. | 0 |  | 0
| Nepredvidena dela: 10 % |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
|  | 9,5% DDV: | 0
|  | SKUPAJ Z DDV: | 0

## A1-PRIPRAVLJALNA DELA
A. | GRADBENA DELA
A.1 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
A.1 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1. | Kompletna ureditev gradbišča skladno z varnostnim načrtom in odstranitev po končanju del. | kpl | 1 |  | 0
2. | Izdelava varnostnega načrta za predmetni objekt v fazi izvedbe (zagotovi naročnik). | kpl | 1 |  | 0
3. | Dnevno čiščenje gradbišča in čiščenje po končani gradnji z vsemi transporti in odvoz odpadkov na trajno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
4. | Izdelava kompletne dokumentacije "Dokazila o zanesljivosti", za pridobitev subvencij Ekosklada, kompletno z vsemi potrebnimi izkazi, vsemi potrebnimi meritvami in pridobitvijo dokazil. | kpl | 1 |  | 0
5. | Izvedba zaščit stavbnega pohištva na fasadi (okna, vrata): - zaščita s prosojno folijo, tesno nalepljeno na okvirje stavbnega pohištva, - po potrebi in v dogovoru s stanovalci se na posameznih oknih omogočiti prezračevanje, - po potrebi se zaščitne folije med posameznimi fazami dela začasno snamejo in se ponovno namestijo pred izvedbo naslednjih faz dela. V ceni upoštevati dobavo in namestitev zaščite, po potrebi večkratne predelave ali začasne odstranitve, vse za ves čas trajanja gradbišča ter odstranitev ter odvoz na stalno deponijo po dokončanih delih. | kpl | 1 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ Z DDV: |  |  | 0

## A2-ODSTRANITVENA DELA
A. | GRADBENA DELA
A.2 | ODSTRANITVENA DELA
Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe. Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), kar pomeni, da je potrebno ruševine na gradbišču ločevati in ločeno odajati pooblaščenim prevzemnikom. Izvajalec mora investitorju na koncu gradnje predati vse prevzemne liste (potrdila) o primopredaji ruševin. Enotne cene morajo upoštevati vsa opravila in stroške za kompletno izvedbo posamezne postavke (izvedbo rušitve s potrebnimi varnostnimi podporami, iznos ruševin na gradbiščno deponijo, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz pooblaščenemu prevzemniku ruševin). Kjer so elementi, kot npr. svetila montirana na fasadno površino predvidena za zamenjavo, je v ceno potrebno vključiti tudi njihovo predhodno odstranitev in stroške deponiranja.
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
A.2 | ODSTRANITVENA DELA
1. | Demontaža kleparskih vertikalnih odtočnih cevi na fasadi skupaj z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, vključno s stroški deponiranja. | m1 | 93.8 |  | 0
2. | Demontaža kleparskih vertikalnih LTŽ ojačitev vertikanih odvodnih cevi (višina ca. 150 cm). Cena naj vključuje nakladanje in začasno deponiranje ter ponovno namestitev po končanih delih. | m1 | 7.5 |  | 0
3. | Pazljiva demontaža zunanjih okenskih polic skupaj z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo vključno s stroški deponiranja. Obračun po neto dolžini polic. Točne mere vzeti na licu mesta. | m1 | 86.8 |  | 0
4. | Demontaža raznih kosovnih elementov na fasadi oz njihova zaščita, začasno hranjenje na gradbišču ter ponovna montaža po končanih delih (hišna številka, letnica gradnje, držalo za zastave, oglasne deske, nabiralniki, luči na objektu...). Vsa oprema, ki se odstrani, je last etažnih lastnikov. Pred ponovno montažo se oprema pregleda in določijo se pozicije ponovne montaže. | kpl | 1 |  | 0
5. | Odstranjevanje poškodovanega fasadnega ometa obstoječe fasade in poškodovanih betonskih delov na objektu (npr. razpokan napušč objekta). Odstranjevanje se izvede lokalno, tam kjer je omet/beton slabo oprijet na podlago in odpraševanje z visokotlačnim izpihovanjem. Površine za odbijanje se določijo in označijo skupaj z nadzornikom na osnovi pretrkavanj. Pred odbijanjem ometa je po obodu polja za odbijanje potrebno zarezati s kotno brusilko, da se poškodovan omet loči od dobro oprijetega. Samo odbijanje ometa je potrebno izvajati pazljivo, da se ne poškodujejo elemnti vgrajeni na fasadni površini. Po odbijanju ometa naj se izvede izpihovanje opečne podlage ter čiščenje fug s praskanjem v globino do 2,0 cm. Fasadno površino je potrebno očistiti do faze, ko je podlaga čista, trdna in suha. Obračun se izvede po dejansko odbiti površini. Cena mora vsebovati tudi nakladanje in odvoz na stalno deponijo ter plačilo stroškov deponiranja. | m2 | 20 |  | 0
6. | Odstranjevanje obstoječega termoizolacijskega sestava (na mestih kjer se bodo vgrajevale protipožarne bariere). Odstranjevanje se izvede lokalno, tam kjer se bo nameščala kamena volna. Izvede se tudi odpraševanje z visokotlačnim izpihovanjem. Pred odstranjevanjem je po obodu polja za odstranjevanje potrebno zarezati s kotno brusilko. Samo odstranjevanje je potrebno izvajati pazljivo, da se ne poškodujejo elementi vgrajeni na fasadni površini. Po odstranjevanju naj se izvede izpihovanje podlage ter čiščenje fug s praskanjem. Površino je potrebno očistiti do faze, ko je podlaga čista, trdna in suha. Cena mora vsebovati tudi nakladanje in odvoz na stalno deponijo ter plačilo stroškov deponiranja. | m2 | 182.2 |  | 0
7. | Odstranjevanje obstoječe keramične obloge pred vhodom v objekt in na stopnicah v klet. Površino je potrebno očistiti do faze, ko je podlaga čista, trdna in suha. Cena mora vsebovati tudi nakladanje in odvoz na stalno deponijo ter plačilo stroškov deponiranja. | m2 | 25.5 |  | 0
8. | Odstranjevanje obstoječe keramične obloge na balkonih (odstrani se ca. 2 vrsti keramike). Površino je potrebno očistiti do faze, ko je podlaga čista, trdna in suha. Cena mora vsebovati tudi nakladanje in odvoz na stalno deponijo ter plačilo stroškov deponiranja. | m2 | 64 |  | 0
9. | Odstranjevanje pločevinastega odkapnega profila na spodnjih 6-ih ložah. Površino je potrebno očistiti do faze, ko je podlaga čista, trdna in suha. Cena mora vsebovati tudi nakladanje in odvoz na stalno deponijo ter plačilo stroškov deponiranja. | m1 | 17.7 |  | 0
| ODSTRANITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ Z DDV: |  |  | 0

## B1-FASADERSKA DELA
B. | OBRTNIŠKA DELA
B.1 | FASADERSKA DELA
Izvajalec mora dosledno upoštevati navodila za izvedbo skaldnosti s tehničnimi listi za vgrajene materiale in sisteme. Pri izvedbi upoštevati, da se vse okenske in vratne odprtina obdelajo s PVC vogalniki z mrežico (vertikalni zunanji rob). Vse kontaknte površine med špaletami in okvirji stavbnega pohištva (okna, vrata) s špaletnim profilom. Na zunanjih robovih zgornjih horizontalnih špalet nad okni in vrati se vgradi odkapni profil. Vsi vogali objekta morajo biti obdelani s PVC vogalniki, kot tudi izvedeno diagonalno armiranje s kosi armaturne mrežice dimenzij 30x50cm, na vseh vogalih okenskih in vratnih odprtin. Stiki med ploščami po položitvi ne smejo biti vidni - se zapolnijo s kosi izolacije. Rezanje EPS izolacijskih plošč izvajati izključno s profesionalnim električnim rezalnikom z vročo žico, da bodo zagotovljeni ravni stiki rezanih izolacijskih plošč. Izvajalec mora v ponudbi upoštevati vgradnjo predpisanih PVC elementov (vogalniki, odkapniki, špaletni profili), ustrezne količine (metraže) izvleče iz priložene dokumentacije in po potrebi z dodatnimi izmerami oziroma z ogledom objekta pred oddajo ponudbe! Pred lepljenjem izolacijskih plošč je potrebno izvesti predpripravo vseh ravnin s sidri in žico, ter zagotoviti horizontalno in vertikalno ravnino. Izvajalec pred pričetkom del preveri ravnost površine in njeno tolerančno območje, stanje površine (vlažnost, čistost, homogenost podlage, mastni madeži…) ter napake pred pričetkom del odpravi. Izolacija fasade mora ustrezati sledečim parametrom in standardom: Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz mineralne volne (MW) – Specifikacija : SIST EN 13162 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS) – Specifikacija: SIST EN 13163 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) – Specifikacija : SIST EN 13164 SIST EN 12667 (toplotna prevodnost) ; SIST EN 13501-1 (odziv na ogenj); SIST EN 1609 in SIST EN 12087 (vodovpojnost) ; SIST EN 12086 (difuzijska upornost proti vodni pari); Način obračuna fasade: Pri obračunu fasade se posamezni elementi kot npr. vdolbine, izpusti, trakovi, venci, police, brisoleji, medokenski stebri, nosilci, pilastri, žlebovi , razni zamiki v fasadi ipd. obračunajo po razviti širini brez upoštevanja korekcijskih faktorjev. Okna in špalete: Odprtine do 3 m2 se ne odštevajo. Pri večjih odprtinah od 3 m2 do 5 m2 se razlika nad 3 m2 odšteva, pri odprtinah večjih od 5 m2 se razlika nad 3 m2 odšteva in se količini doda obdelava špalet po razviti širini brez dodajanja faktorjev (npr. tekoči meter špalete širine 25 cm se obračuna kot 0,25 m2). Navedeno mora izvajalec vkalkulirati v enotno ceno fasade.
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
B.1 | FASADERSKA DELA
ODER
1. | Dobava in montaža fasadnega odra kovinske izvedbe višine do 20,00 m; z izvedbo podstavka za oder, prenosom materiala do mesta montaže, čiščenjem elementov po končani uporabi in vsemi pomožnimi deli. Amortizacijska doba za celoten čas gradnje. V ceni odra je zajeta zaščita z zavesami, ozemljitev odra, sidranje ter vsi potrebni dostopi na oder v vsaki etaži, izvedba zaščite tal s filcem in/ali folijo pod fasadnim odrom, kot podlaga ter končno čiščenje po odstranitvi odra, ureditev začasnega odvoda meteorne vode s strehe za čas med demontažo obstoječih vertikalnih odtočnih cevi do ponovne montaže novih ter izvedba zaščite in ureditev varnih dostopov v objekt v času izvajanja del (vsi vhodi v objekt in dostopi do garaž). Preprečiti nevarnost padca materialov iz višine na površine po katerih se gibljejo stanovalci in dostope v objekt. Skladno z varnostnim načrtom. V ceno vklučiti izvedbo lovilnih odrov. | m2 | 1098.6 |  | 0
PRIPRAVA PODLAGE
2. | Pranje fasadnih površin z visokotlačnim čistilcem pod tlakom ca. 80 bar. | m2 | 1429.1 |  | 0
3. | Dezinfekcija fasadnih površin - 2x premazovanje fasadnih površin z razredčenim ALGICIDOM PLUS (ALGICID PLUS : voda = 1 : 5) po navodilih proizvajalca. | m2 | 1429.1 |  | 0
4. | Nanos osnovnega premaza pred lepljenjem izolacijskih plošč po pranju in dezinfekciji na osušeno podlago impregniramo z premazom AKRIL EMULZIJA. | m2 | 1429.1 |  | 0
FASADA - COKL
5. | Obdelava podzidka objekta - brez izolacije, kot npr. JUBIZOL v sledeči izvedbi: - armiranje fasade z PVC mrežo; - 2x nanos lepilne malte; - vgradnja PVC vogalnikov (vse špalete in vogali); - vgradnja odkapnih profilov (na vse zgornje špalete); - premaz s temeljnim prednamazom; - izvedba zaključnega sloja JUBIZOL Silicone Finish S granulacije 2 mm v izbranih tonih. Skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Barvni odtenek določi predstavnik oddelka za okolje in prostor pri pristojni občini na osnovi barvne karte proizvajalca. | m2 | 75.7 |  | 0
FASADA
6. | Izvedba kontaktne fasade kot npr. JUBIZOL EPS F-G0; debeline = 13,0 cm, λ=0,031 W/mK); v sledeči izvedbi: - sidranje po normativih proizvajalca (poglobljena sidra PPV ali PSV z čepi); - armiranje fasade z PVC mrežo; - 2x nanos lepilne malte; - vgradnja PVC vogalnikov (vse špalete in vogali); - vgradnja odkapnih profilov (na vse zgornje špalete); - premaz s temeljnim prednamazom; - izvedba zaključnega sloja JUBIZOL Silicone Finish S granulacije 2 mm v izbranih tonih. Čelo balkonske lože se obdela s premazi (preimer in končni nanos poliuretanskega premaza - brez izolacije), namesti se čelni odkapni profil. Vključno z obdelavo vseh zunanjih špalet po detajlu PZI. Skupaj z sidranjem in vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Izvedba skladno z detajli PZI in navodili proizvajalca. Barvni odtenek določi predstavnik oddelka za okolje in prostor pri pristojni občini na osnovi barvne karte proizvajalca. | m2 | 663.5 |  | 0
PROTIPOŽARNE POVRŠINE
7. | Izvedba prrotipožarnih površin iz negorljive toplotne izolacije razreda A1 kot npr. KNAUF INSULATION FKD-S/N Thermal, debeline 18,0 cm (prevodnost; λ: 0,035 W/mK) v sledeči izvedbi: - sidranje po normativih proizvajalca (poglobljena sidra PPV ali PSV z čepi); - armiranje fasade z PVC mrežo; - 2x nanos lepilne malte; - vgradnja PVC vogalnikov (vse špalete in vogali); - vgradnja odkapnih profilov (na vse zgornje špalete); - premaz s temeljnim prednamazom; - izvedba zaključnega sloja JUBIZOL Silicone Finish S granulacije 2 mm v izbranih tonih. Čelo balkonske lože se obdela s premazi (preimer in končni nanos poliuretanskega premaza), izolacijo XPS, namesti se čelni odkapni profil. Vključno z obdelavo vseh zunanjih špalet po detajlu PZI. Skupaj z sidranjem in vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Izvedba skladno z detajli PZI in navodili proizvajalca. Barvni odtenek določi predstavnik oddelka za okolje in prostor pri pristojni občini na osnovi barvne karte proizvajalca. | m2 | 182.2 |  | 0
OBDELAVA LOŽ
8. | Polaganje toplotne izolacije na stropu lože: Izvedba kontaktne fasade iz negorljive toplotne izolacije razreda A1 kot npr. KNAUF INSULATION FKD-S/N Thermal, debeline 5,0 cm (prevodnost; λ: 0,035 W/mK) v sledeči izvedbi: - sidranje po normativih proizvajalca (poglobljena sidra s čepi); - armiranje fasade z PVC mrežo; - 2x nanos lepilne malte; - vgradnja PVC vogalnikov (vse špalete in vogali); - vgradnja odkapnih profilov (na vse zgornje špalete); - premaz s temeljnim prednamazom; - izvedba zaključnega sloja JUBIZOL Silicone Finish S granulacije 2 mm v izbranih tonih. | m2 | 113 |  | 0
9. | Obdelava sten lože) - izvede se: - armiranje fasade z PVC mrežo; - 2x nanos lepilne malte; - vgradnja PVC vogalnikov (vse špalete in vogali); - vgradnja odkapnih profilov (na vse zgornje špalete); - premaz s temeljnim prednamazom; - izvedba zaključnega sloja JUBIZOL Silicone Finish S granulacije 2 mm v izbranih tonih. | m2 | 379.5 |  | 0
OBDELAVA OKENSKIH ŠPALET
10. | Obdelava okenskih špalet, kot npr. JUBIZOL EPS ali enakovredno. V sestavi: - fasadno lepilo; - toplotna izolacija: JUBIZOL EPS strong F-G0; d = 2,0 cm, λ=0,031 W/mK); - armirani sloj z mrežico iz steklenih vlaken in gradbenim lepilom (skupaj cca. 0,5 cm), armirati je potrebno tudi vogale okenskih in vratnih odprtin; - brez zaključnega sloja. Skupaj z sidranjem in vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m1 | 412.2 |  | 0
OKENSKE POLICE
11. | Dobava in montaža novih kamnitih okenskih polic (npr. Rosa Beta) d=2 cm, globine do 35 cm, z min. previsom 3 cm, spodnjim in zgornjim stranskim utorom za odvod vode mimo fasade. Pod kamnito polico izvesti hidroizolacijski premaz (npr. hydrosol superflex 2K) in pripavo podlage v ustreznem naklonu, stikovanje fasade z okensko polico na spodnji strani izvesti z uporabo špaletnega profila. Montažo police izvesti na način, da ne pride do nastanka kondenzata v področju okenske police, da so preprečeni toplotni mostovi in da je zagotovljeno ustrezno tesnjenje proti zamakanju padavinske vode.Dodatna zatesnitev s trajno elastičnim kitom. Padec police najmanj 2% . Točne mere preveriti na licu mesta. | m1 | 86.8 |  | 0
NAPUŠČ OBJEKTA
12. | Obdelava napušča objekta (brez toplotne izolacije) - izvede se: - armiranje fasade z PVC mrežo; - 2x nanos lepilne malte; - vgradnja PVC vogalnikov (vse špalete in vogali); - vgradnja odkapnih profilov (na vse zgornje špalete); - premaz s temeljnim prednamazom; - izvedba zaključnega sloja JUBIZOL Silicone Finish S granulacije 2 mm v izbranih tonih. | m2 | 113 |  | 0
| FASADERSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ Z DDV: |  |  | 0
12.

## B2-OSTALA DELA
B. | OBRTNIŠKA DELA
B.2 | OSTALO
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
B.2 | OSTALO
ZIDARSKA DELA
1. | Dobava in polaganje pohodne keramike (po izbiri investiorja), ki mora biti odporna proti zmrzali in ustreznega protizdrsnega razreda (R11). V ceno mora biti všet ves potrebni material in vsa pripadajoča dela. | m2 | 25.5 |  | 0
PLESKARSKA DELA
2. | Kompletna izvedba pleskanja kovinskih ograj na balkonih. Izvede se čiščenje, razmaščevanje, ročno brušenje, nanos temeljne barve, 2x lak lazura (kot na primer Rezistol) v izbranem tonu. | m1 | 99.6 |  | 0
3. | Kompletna izvedba pleskanja kovinske ograje pred vhodi v klet. Izvede se čiščenje, razmaščevanje, ročno brušenje, nanos temeljne barve, 2x lak lazura (kot na primer Rezistol) v izbranem tonu. | m1 | 13.4 |  | 0
4. | Kompletno čiščenje in barvanje betonskih delov pred vhodi v klet. V ceno mora biti všet ves potrebni material in vsa pripadajoča dela. | kpl | 2 |  | 0
5. | Pleskanje LTŽ ojačitev na spodnjem delu vertikalnih odtočnic cevi (višina ca. 150 cm). Izvede se čiščenje, razmaščevanje, ročno brušenje, nanos temeljne barve, 2x lak lazura (kot na primer Rezistol) v izbranem tonu. | kpl | 5 |  | 0
6. | Kompletna izvedba pleskanja zunanjosti dvodelnih kovinskih garažnih vrat (dimenzije vrat ca. 210 x 200 cm). Izvede se čiščenje, razmaščevanje, ročno brušenje, nanos temeljne barve, 2x lak lazura (kot na primer Rezistol) v izbranem tonu. | kpl | 4 |  | 0
7. | Kompletna izvedba pleskanja stropa vhodnega nadstreška. Izvede se struganje, čiščenje, nanos emulzije, nanos osnovne barve in nanos zaključnega sloja barve v izbranem tonu. | m2 | 6 |  | 0
ODVOD KONDEZA - KLIME
8. | Priprava priklopa za kondenz klimatskih naprav; Izdelava utorov dim. 5x5 cm v fasado in vgraditev PVC cevi fi 32 mm z vsemi fazonskimi kosi za odvod kondenza z vsemi priključki za vsako etažo. Zapolnjevanje po končanih delih. Vse odprtine cevi se pokrije s pokrovi v fasadni barvi. Lokacija po dogovoru z investitorjem. Ocena 4 vertikale - skupne dolžine ca. 65 m. | kpl | 1 |  | 0
KROVSKA IN KLEPARSKA DELA
9. | Dobava in montaža vertikalnih odtočnih cevi iz pocinkane barvne pločevine vključno s prenosi materiala, vsem pritrdilnim materialom in vsemi potrebnimi deli. | m1 | 93.8 |  | 0
10. | Ureditev obstoječih priklopov meteorne kanalizacije in dobava novih peskolovov skupaj s pokrovi. V ceni upoštevati tudi izkop oz. rezanje asfalta ter priklučitev novih vertikalnih odtočnih cevi vključno s prenosi materiala, vsem pritrdilnim materialom in vsemi potrebnimi deli. V ceno je potrebno vključiti tudi dobava in polaganje novega asfalta v deb. 6 cm na mestu nove priključitve vertikalnih odtočnih cevi. | kpl | 5 |  | 0
11. | Dobava in montaža natičnega profila (stik strehe nadstreška s fasadno površino) za navezavo na novo fasadno površino vključno s prenosi materiala, vsem pritrdilnim materialom in vsemi potrebnimi deli. Izvedba z natičnim profilom z mrežico (glej navodila v tehničnem poročilu). | m1 | 5 |  | 0
12. | Ureditev in morebitno podaljšanje vseh obstoječih zračnikov na fasadi s prestavitvijo na novo fasadno ravnino vključno s prenosi materiala, vsem pritrdilnim materialom in vsemi potrebnimi deli. | kpl | 1 |  | 0
13. | Dobava in montaža novega odkapnega profila (na spodnjih 6 balkonih) z navezavo na novo fasadno površino vključno s prenosi materiala, vsem pritrdilnim materialom in vsemi potrebnimi deli. Izvedba z natičnim profilom z mrežico (glej navodila v tehničnem poročilu). | m1 | 18.4 |  | 0
STRELOVOD
14. | Dobava in montaža nove okrogle strelovodne žice, (montirane od tal do strehe) vključno z pritrdilnim materialom in trenutno manjkajočo žico. Pri izvedbi upoštevati podatke iz meritev strelovodne napeljave objekta, ki ga predhodno opravi vzdrževalec objekta. Dela izvesti s strani pooblaščene osebe in skladno s trenutno veljavnimi predpisi! | m1 | 75 |  | 0
15. | Dobava in montaža zaščitnih pločevin na strelovode v spodnjem delu do višine 2,00 m. Komplet z vsemi pritrdili. | kpl | 4 |  | 0
16. | Izvedba meritev strelovodne napeljave celotnega objekta po končanju vseh del. Vključno z merilnim zapisnikom in poročilom. | kpl | 1 |  | 0
SVETILA NA OBJEKTU
17. | Dobava in montaža novih zunanjih stenskih LED svetilk s senzorjem (IP54) na severni strani fasade. Komplet z vsemi pritrdili. | kpl | 4 |  | 0
KERAMIKA NA BALKONIH
18. | Priprava podlage za polaganje keramike na mestih, kjer so se obstoječe ploščice odstranile. Podlago je potrebno pripraviti po zgledu obstoječe podlage na balkonih, vključno z nanosom hidriozolacijskega sloja oz. premaza. | m2 | 64 |  | 0
19. | Dobava in polaganje nove zunanje keramike na balkonih (ca.2 vrsti). Keramika naj bo dobavljena in izvedena po zgledu obstoječe keramike, ki bo ostala na balkonih. V ceno je potrebno vključiti vsa potrebna dela, skupaj s fugiranjem in silikoniranjem, po zaključenih delih. | m2 | 64 |  | 0
| OSTALO SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ Z DDV: |  |  | 0