## SKUPNA REKAPITULACIJA
investitor:
ETAŽNI LASTNIKI VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA MESTNI TRG 12
3210 SLOVENSKE KONJICE
objekt:
ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA
SKUPNA REKAPITULACIJA
FASADA STANOVANJSKI DEL: | 0
STREHA STANOVANJSKI DEL: | 0
STREHA VEZNI DEL: | 0
OSTALA DELA VEZNI DEL: | 0
VSE SKUPAJ BREZ DDV: | 0
STANOVANJSKI DEL 67'12103%: | 0
DDV 9'5%: | 0
SKUPAJ Z DDV STANOVANJSKI DEL: | 0
POSLOVNI DEL 32'87897%: | 0
DDV 22'0%: | 0
SKUPAJ Z DDV POSLOVNI DEL: | 0

## FASADA-STANOVANJSKI DEL
investitor:
ETAŽNI LASTNIKI VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA MESTNI TRG 12
MESTNI TRG 12
3210 SLOVENSKE KONJICE
objekt:
ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA
PROJEKTANTSKI POPIS DEL - FASADNI OVOJ STANOVANJSKEGA DELA
REKAPITULACIJA:
A. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B. | FASADNI OVOJ OBJEKTA |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0
A. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1. | Organizacija gradbišča (postavitev gradbiščne | kpl | 1 | 0 | 0
zaščitne ograje za ves čas del, postavitev gradbiščnih
opozorilnih tabel, WC, kontejner, itd…), vključno s čiščenjem
gradbišča med in po končanih delih.
2. | Izdelava varnostnega načrta. (zagotovi naročnik) | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Sprotno in končno čiščenje objekta in okolice objekta kjer so bile deponije ter začasni objekti. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B. | FASADNI OVOJ OBJEKTA
1. | Zaščita obstoječe ravne strehe nad trgovskim delom (La scarpa), kot sledi: | m2 | 125 | 0 | 0
- | odstranitev prodca z deponiranjem na strehi za kasnejšo ponovno razgrnitev
- | položitev XPS debeline 3 cm
- | položitev lesenih plohov
2. | Dobava in montaža gradbenega odra po | m2 | 1889 | 0 | 0
izboru izvajalca fasaderskih del do višine 30 m
vključno z sidranjem v fasadne stene, montažo
zaščitnih zaves v skladu z varnostnim načrtom
V ceno všteti zaščitni odri nad vhodi. Oder mora segati 1 m nad atiko.
3. | Začasna demontaža obstoječih VERTIKALNIH | m1 | 21 | 0 | 0
ODTOČNIH cevi z odvozom na deponijo.
4. | Čiščenje fasadnih površin z vodo pod pritiskom | m2 | 1539 | 0 | 0
in sušenje.
5. | Impregnacija površine z teifgrund emulzijo za | m2 | 1539 | 0 | 0
učvrstitev ter enakomerno vpojnost podlage.
6. | Naprava izolacijske fasade iz mineralnih vlaken kot npr. FKD-S THERMAL | m2 | 640 | 0 | 0
- | lepilo
- | toplotna izolacija iz mineralnih vlaken deb 18 cm toplotna prevodnost 0,035Wm/K
- | armirna malta
- | fasadna mrežica alkalna
- | prednamaz
- | zaključni sloj fotokatalični samočistilni
(po navodilih proizvajalca) z vsemi zaključki, s kotnimi in odkapnimi profili,
fasadnimi sidri, vključno z zaščito talnih površin in stavbnega pohištva,
OSNOVNA FASADA
7. | Naprava izolacijske fasade iz mineralnih vlaken kot npr. FKD-S THERMAL | m2 | 553 | 0 | 0
- | lepilo
- | toplotna izolacija iz mineralnih vlaken deb 14 cm toplotna prevodnost 0,035Wm/K
- | armirna malta
- | fasadna mrežica alkalna
- | prednamaz
- | zaključni sloj fotokatalični samočistilni
(po navodilih proizvajalca) z vsemi zaključki, s kotnimi in odkapnimi profili,
fasadnimi sidri, vključno z zaščito talnih površin in stavbnega pohištva,
STENE, KJER JE ŽE 5 CM IZOLACIJA IN PRITLIČJE VEZNI DEL
8. | Naprava izolacijske fasade iz mineralnih vlaken kot npr. FKD-S THERMAL | m2 | 362 | 0 | 0
- | lepilo
- | toplotna izolacija iz mineralnih vlaken deb 5 cm toplotna prevodnost 0,035Wm/K
- | armirna malta
- | fasadna mrežica alkalna
- | prednamaz
- | zaključni sloj fotokatalični samočistilni
(po navodilih proizvajalca) z vsemi zaključki, s kotnimi in odkapnimi profili,
fasadnimi sidri, vključno z zaščito talnih površin in stavbnega pohištva,
STRANSKE STENE IN STROPOVI BALKONSKIH LOŽ, DVIGALO
9. | Naprava izolacijske fasade iz mineralnih vlaken kot npr. FKD-S THERMAL | m2 | 105 | 0 | 0
- | lepilo
- | toplotna izolacija iz mineralnih vlaken deb 5 cm toplotna prevodnost 0,035Wm/K
- | armirna malta
- | fasadna mrežica alkalna
- | prednamaz
- | zaključni sloj fotokatalični samočistilni
(po navodilih proizvajalca) z vsemi zaključki, s kotnimi in odkapnimi profili,
fasadnimi sidri, vključno z zaščito talnih površin in stavbnega pohištva,
ČELNA BETONSKA STENA POD KORITI
10. | Naprava izolacijske fasade:
- lepilo
- toplotna izolacija XPS toplotna prevodnost 0,032Wm/K
- armirna malta
- fasadna mrežica alkalna
- prednamaz
- zaključni sloj fotokatalični samočistilni
(po navodilih proizvajalca) z vsemi zaključki, potrebnimi
vsemi dostopi, sidranjem, ograjo itn…
| PARAPETNI ZIDI v debelini 5 cm | m2 | 55 | 0 | 0
| POSLOVNI DEL v debelini 10 cm | m2 | 80 | 0 | 0
11. | Oljni oplesk lestev
z barvo v ustreznem barvnem tonu - streha
| lestev višine ~6 m | kpl | 1 | 0 | 0
| lestev višine ~3 m | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža KAMNITIH POLIC
(tip rosabeta 2 cm)
| R.Š. 32-34 cm okenske | tm | 166 | 0 | 0
vključno z odkapnim zarezom iz spodnje
strani ter zgornjimi stranskimi kamnitimi
zaključki
13. | Demontaža obstoječih okenskih polic | tm | 166 | 0 | 0
ter odvoz na trajno deponijo
14. | Demontaža ter ponovna montaža | kpl | 0 | 0 | 0
klimatskih naprav zaradi izvedbe
nove izolacijske fasade - ocena - obračun po dejanskih
demontažah. UREDIJO LASTNIKI SAMI
15. | Dobava in montaža odkapne pločevine | tm | 60 | 0 | 0
na stiku fasada balkonski podest vključno
z vsem pritrdilnim materialom vsemi pomožnimi deli
in transporti do mesta vgraditve.
16. | Podaljšanje iztokov na betonskih koritih iz | kom | 30 | 0 | 0
inox cevi fi 40 dolžine 400 mm
17. | Dobava in montaža odkapnih profilov na | tm | 130 | 0 | 0
balkonih ter prehodu fasade v cokel
18. | Demontaža luči, podaljšanje električnih | kom | 35 | 0 | 0
vodnikov ter ponovna montaža po
končani izvedbi fasade vključno z vsemi
pomožnim in pritrdilnim
materialom - lože in zunaj.
19. | Prestavitev domofona v linijo novo izvedene | kpl | 1 | 0 | 0
izolacijske fasade z podalšanjem električnih
vodnikov ter dobavo nove podometne doze po
končani izvedbi fasade vključno z vsemi
pomožnim in pritrdilnim
materialom.
20. | Izvedba odtokov klime za vsa stanovanja | tm | 72 | 0 | 0
iz kcm cevi fi 30 vključno z vsem pritrdilnim
pomožnim materialom.
21. | Oljni oplesk vrat in zračnikov z poliuretansko | m2 | 16 | 0 | 0
barvo v ustreznem barvnem tonu
22. | Odstranitev starih ter dobava in montaža | kom | 1 | 0 | 0
novih nosilcev za zastavo
23. | Barvanje dela betonskega zoba strehe z akrilno fasadno barvo po izboru investitorja (betonski zob na poslovnih prostorih, kjer se izolacija ne izvede). | m2 | 52 | 0 | 0
24. | Rezanje asfalta debeline 10 cm | tm | 10 | 0 | 0
25. | Rušenje asfalta vključno z nakladanjem | m2 | 10 | 0 | 0
ter odvozom na trajno deponijo
26. | Strojno ročni izkop zemljine III. kategorije z | m3 | 5 | 0 | 0
nakladanjem in odvozom na trajno
deponijo
27. | Dobava materiala ter izdelava novega | m3 | 5 | 0 | 0
nasutja, fino planiranje in utrjevanje ter dobava in
vgradnja asfalta debeline 5 cm
28. | Dvig ltž pokrova dimenzije 75 x 75 na novo | kpl | 4 | 0 | 0
niveleto v višino novega asfalta
29. | Rušenje podlage zaradi prestavitve vertikalnih | kom | 4 | 0 | 0
odtočnih cevi na obstoječo meteorno
kanalizacijo vključno z vsemi potrebnimi deli
in materiali da se zagotovi pohodno stanje
(beton pokrovi jaški)
30. | Dobava in montaža vseh potrebnih tesnilnih | kpl | 1 | 0 | 0
profilov okenskih okvirjev ter odkapnih profilov
nad okenskimi špaletami
31. | Odstranitev zemlje iz cvetličnih korit | kom | 30 | 0 | 0
čiščenje, struganje ter nanos globinske
impregnacije
- tesnenje notranjosti korita z vodonepropustno
maso hidrostop elastik
- armiranje korita z fasadno mrežo lepilno malto
ter izvedba zaključnega ometa 1,5 mm
- finalno prebarvanje celotnega korita z
fasadno barvo
- obloga notranjosti korita s čepasto folijo
32. | Dodatno sidranje že obstoječe izolacijske | m2 | 292 | 0 | 0
fasade iz 5 cm stiroporja s kovinskimi
pribitniki - ocena.
33. | Odstranitev obstoječih vrat za izhod na streho vključno z odvozom na trajno deponijo s plačilom takse ter dobava in montaža novih vrat enake dimenzije, le z odpiranjem navzven. Dimenzija vrat 90/205. Dimenzije preveriti na objektu. | kom | 1 | 0 | 0
34. | Demontaža starih elementov in kopelit stekla na stopnišču vključno z odvozom na deponijo in plačilom takse. | m | 116 | 0 | 0
35. | Montaža novih elementov (delo na višini - zahtevna montaža) in obdelava špalet s pokrivnimi trakovi (če je izvedljivo - določi se pri meritvah s strani izvajalca). | m | 116 | 0 | 0
| najem hiaba - ocena | kpl | 1 | 0 | 0
36. | Izdelava in dobava novih elementov stavbnega pohištva na stopnišču objekta.
- | 3-delni element 2700×1400 mm - s polnili | kom | 1 | 0 | 0
- | 3-delni element 2700×1480 mm - steklo in odpiranje sredina | kom | 4 | 0 | 0
- | 3-delni element 2700×1040 mm - s polnili | kom | 4 | 0 | 0
- | 6-delni element 2700×2570 mm - steklo in odpiranje 1/6 | kom | 1 | 0 | 0
- | PVC maska, kjer je vgrajen kovinski U profil | kom | 8 | 0 | 0
- | 2-delni element 870×2060 mm - steklo odpiranje zgornja 1/2 | kom | 5 | 0 | 0
- | Dobava in vgradnja zunanjih ALU polic 870 mm | kom | 5 | 0 | 0
- | 1-delni element 870×1060 mm - steklo | kom | 1 | 0 | 0
37. | Demontaža obstoječih strelovodov vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo ter plačilom takse. | m | 160 | 0 | 0
38. | Dobava materiala in montaža strelovoda in kompletne ozemljitve atik in žlebov po sistemu HERMI z RF nosilci in Alu žico fi 8mm - izvesti tudi nove meritve. | m | 160 | 0 | 0
39. | Obdelava notranjih špalet na stopnišču. | m | 82 | 0 | 0
40. | Dobava in montaža zaščitne mreže proti insektom in glodavcem na kletnih oknih. | m2 | 5 | 0 | 0
41. | Nepredvidena dela |  | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## STREHA-STANOVANJSKI DEL
investitor:
ETAŽNI LASTNIKI VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA MESTNI TRG 12
MESTNI TRG 12
3210 SLOVENSKE KONJICE
objekt:
ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA
PROJEKTANTSKI POPIS DEL - STREHA IN KLEPARSKI IZDELKI - STANOVANJSKI DEL
REKAPITULACIJA:
A. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B. | STREHA IN KLEPARSKI IZDELKI |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0
A. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1. | Organizacija gradbišča (postavitev gradbiščne | kpl | 1 | 0 | 0
zaščitne ograje za ves čas del, postavitev gradbiščnih
opozorilnih tabel, WC, kontejner, itd…), vključno s čiščenjem
gradbišča med in po končanih delih.
2. | Izdelava varnostnega načrta.(zagotovi naročnik) | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Sprotno in končno čiščenje objekta in okolice objekta kjer so bile deponije ter začasni objekti. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B. | STREHA IN KLEPARSKI IZDELKI
1. | Rušenje obstoječe ravne strehe v sestavi:
Strešna Izotekt izolacija, obrobe, toplotna izolacija.
| Vključno z nakladanjem na kamion. | m2 | 250 | 0 | 0
2. | Odvoz materiala (hidroizolacija, stiropor) na trajno deponijo s plačilom komunalne takse. | ton | 8 | 0 | 0
3. | Odstranitev pločevinastih obrob atike z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo ter plačilom takse. | m | 90 | 0 | 0
4. | Odstranitev obstoječe kritine strojnice z odvozom v stalno deponijo. | m2 | 12 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža obrobe atike iz ALU barvne pločevine s podložno pločevino debeline 0,8 mm vključno z OSB vodoodporno ploščo deb.22 mm in stiroporjem deb. 3 cm ter pritrditvijo le teh razvite širine do 70 cm. | m | 90 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža kotličkov. | kom | 2 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža duktilnih cevi DN 125 dolžine 2m, vključno s koleni, spojkami in konzolami za priklop v peskolov. | kom | 2 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža RHENOFOL vezne pločevine - Z profil | m | 70 | 0 | 0
9. | Dobava materiala in obloga obstoječih dimnikov z alu barvno pločevino deb. 0,8 mm vključno z vsemi obrobami, inox kapo, oddušniki, zračniki,… Dimnik je dimenzije 235×60cm, v=2m | kos | 4 | 0 | 0
10. | Vodoneprepustna obdelava s folijo okrog raznih zračnikov in iztokov. | kom | 10 | 0 | 0
11. | Dobava materiala ter izdelava obrobe dvigalnega jaška R.Š. 50 cm. | m | 13 | 0 | 0
12. | Demontaža in montaža novega žleba in odtočne cevi DN 100 pri dvigalnem jašku. | m | 6 | 0 | 0
13. | Vrtanje atike za izvedbo odtokov iz ravnih streh in varnostni odtok vključno z montažo tipskih izlivnikov. | kom | 2 | 0 | 0
14. | Dobava materiala in izdelava ravne strehe v sestavi:
Parna zapora kot npr. IZOSELF AL PLUS
EPS stiropor 150 0'036 deb. 25 cm (10+15)
Filc
| Rhenofol folija ali podobno deb.1,8mm | m2 | 250 | 0 | 0
15. | Dobava materiala in izdelava obloge z Rhenofol strešno tesnilno folijo z lepljenjem in pritrjevanjem na atiko. | m2 | 99 | 0 | 0
16. | Pokrivanje strehe strojnice s trapezno barvno pločevino v rdeči barvi, vključno z obrobo. | m2 | 12 | 0 | 0
17. | Dobava materiala in vgradnja pranega agregata 16-32 mm v debelini 5 cm, vključno s politlakom 300g nad Rhenofol strešno tesnilno folijo. | m2 | 250 | 0 | 0
18. | Dobava in montaža odkapne pločevine | tm | 69 | 0 | 0
na stiku fasade s parapetnim zidom
r.š. do 50 cm vključno z vsem
pritrdilnim materialom, vsemi pomožnimi deli
in transporti do mesta vgraditve.
19. | Prilagoditev vrat v strojnico dvigala zaradi menjave (višje) izolacije na strehi. | kom | 1 | 0 | 0
20. | Dobava in montaža revizijskih vratic na | kom | 2 | 0 | 0
merilnih mestih obstoječe strelovodne napeljave.
21. | Dobava in montaža strešnih vtočnikov Geberit Pluvia. | kom | 2 | 0 | 0
22. | Nepredvidena dela |  | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## STREHA-VEZNI DEL
investitor:
ETAŽNI LASTNIKI VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA MESTNI TRG 12
MESTNI TRG 12
3210 SLOVENSKE KONJICE
objekt:
ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA - VEZNI DEL
PROJEKTANTSKI POPIS DEL - STREHA IN KLEPARSKI IZDELKI - VEZNI DEL
REKAPITULACIJA:
A. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B. | STREHA IN KLEPARSKI IZDELKI |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0
A. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1. | Organizacija gradbišča (postavitev gradbiščne | kpl | 1 | 0 | 0
zaščitne ograje za ves čas del, postavitev gradbiščnih
opozorilnih tabel, WC, kontejner, itd…), vključno s čiščenjem
gradbišča med in po končanih delih.
2. | Izdelava varnostnega načrta.(zagotovi naročnik) | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Sprotno in končno čiščenje objekta in okolice objekta kjer so bile deponije ter začasni objekti. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B. | STREHA IN KLEPARSKI IZDELKI
1. | Odstranitev obstoječe ravne strehe do naklonskega betona v sestavi:
Strešna Izotekt izolacija, obrobe, toplotna izolacija.
| Vključno z nakladanjem na kamion. | m2 | 175 | 0 | 0
2. | Odvoz materiala (hidroizolacija, stiropor) na trajno deponijo s plačilom komunalne takse. | ton | 8.5 | 0 | 0
3. | Odstranitev pločevinastih obrob in kap z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo ter plačilom takse. | m | 88 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža zidnih obrob na fasadi, r.š. do 50 cm. | m | 55 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža kap iz ALU barvne pločevine s podložno pločevino debeline 0,8 mm vključno z OSB vodoodporno ploščo deb.22 mm in stiroporjem deb. 3 cm ter pritrditvijo le teh razvite širine do 50 cm. | m | 34 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža RHENOFOL vezne pločevine - Z profil | m | 70 | 0 | 0
7. | Vodoneprepustna obdelava s folijo okrog raznih zračnikov in iztokov. | kom | 5 | 0 | 0
8. | Dobava materiala in izdelava ravne strehe v sestavi:
Parna zapora kot npr. IZOSELF AL PLUS
EPS stiropor 150 0'036 deb. 25 cm (10+15)
Filc
| Rhenofol folija ali podobno deb.1,8mm | m2 | 175 | 0 | 0
9. | Dobava materiala in izdelava obloge z Rhenofol strešno tesnilno folijo z lepljenjem in pritrjevanjem na atiko. | m2 | 36 | 0 | 0
10. | Dobava materiala in vgradnja pranega agregata 16-32 mm v debelini 5 cm, vključno s politlakom 300g nad Rhenofol strešno tesnilno folijo. | m2 | 175 | 0 | 0
11. | Kompletna izdelava strešine, kjer so bila postavljena betonska korita. | m2 | 80 | 0 | 0
dobava in montaža vzdolžne lege 10/12 in morala 5/8 cm, pritrjeno v armiranobetonsko podlago.
dobava in polaganje toplotne izolacije XPS 5 cm
polaganje OSB debeline 16 mm
sekundarna folija na OSB
jeklena barvna pločevina debeline 0'7 mm, trapezna kot npr. SAB model T8 - RAL 3008
12. | Izdelava poševnine pod okni, kot sledi | m2 | 48 | 0 | 0
podkonstrukcija iz moralov 5/8, pritrjena v AB konstrukcijo
toplotna izolacija XPS 5 cm
OSB 16 mm in sekundarna folija
jeklena barvna pločevina debeline 0'7 mm, trapezna kot npr. SAB model T8 - RAL 3008
13. | Dobava in montaža pravokotnih žlebov r.š. 25 cm iz barvne pločevine RAL 3011 | m | 60 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža odtočnih cevi fi 100 iz barvne pločevine RAL 3011 | m | 61 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža odkapne pločevine r.š. do 40 cm iz barvne pločevine RAL 3011. | m | 60 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža zaključnih pokrivnih kap r.š. do 35 cm iz barvne pločevine RAL 3011 (poševni betonski zidovi med okni). | m | 32 | 0 | 0
17. | Dobava in montaža pokrivne kape iz alu barvne pločevine RAL 3011, r.š. cca 15 cm, pod kamnito polico | m1 | 60 | 0 | 0
18. | Dobava in montaža revizijskih vratic na | kom | 2 | 0 | 0
merilnih mestih obstoječe strelovodne napeljave.
19. | Dobava in montaža strešnih vtočnikov Geberit Pluvia. | kom | 2 | 0 | 0
20. | Montaža ter demontaža fasadnih cevnih odrov pri delih, povezanih z odstranitvijo obstoječih in montažo novih pločevinastih obrob, žlebov, odtokov ter korit. Strošek te postavke si delita in dogovorita izvajalca krovsko kleparskih in fasaderskih del. | m2 | 315 | 0 | 0
21. | Nepredvidena dela |  | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## OSTALA DELA-VEZNI DEL
investitor:
ETAŽNI LASTNIKI VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA MESTNI TRG 12
MESTNI TRG 12
3210 SLOVENSKE KONJICE
objekt:
ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA - VEZNI DEL
PROJEKTANTSKI POPIS DEL - OSTALA DELA
REKAPITULACIJA:
A. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0
A. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1. | Organizacija gradbišča (postavitev gradbiščne | kpl | 1 | 0 | 0
zaščitne ograje za ves čas del, postavitev gradbiščnih
opozorilnih tabel, WC, kontejner, itd…), vključno s čiščenjem
gradbišča med in po končanih delih.
2. | Izdelava varnostnega načrta.(zagotovi naročnik) | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Sprotno in končno čiščenje objekta in okolice objekta kjer so bile deponije ter začasni objekti. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B. | OSTALA DELA
1. | Odstranitev klimatskih naprav ter kasnejša ponovna montaža. | kpl | 7 | 0 | 0
2. | Odstranitev raznih prosto ležečih vodnikov - ocena. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Odstranitev in kasnejša ponovna montaža (svetlobnih) napisov na strehi objekta (Stanovanjsko podjetje Konjice). | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Odstranitev lesenega opaža s podkonstrukcijo z odnosom in odvozom materiala v stalno deponijo (vezni del spodaj). | m2 | 175 | 0 | 0
5. | Odstranitev horizontalnih pravokotnih žlebov in odtokov z odnosom in odvozom v stalno deponijo (korita). | m | 66 | 0 | 0
6. | Odstranitev pločevinastih odkapnih obrob z odnosom in odvozom v stalno deponijo. | m | 50 | 0 | 0
7. | Demontaža betonskih cvetličnih korit na veznem delu z odvozom do prevzemnika gradbenih odpadkov. Upoštevati dvigalo. Velikost korita cca 500 × 80 × 80 cm z debelino sten 10 cm. | kom | 10 | 0 | 0
8. | Delno popravilo obstoječe hidroizolacije na površini odstranjenih korit z varjenjem bitumenskega traka - ocenjeno 30% površine. | m2 | 24 | 0 | 0
9. | Zunanja delna obdelava in popravilo betonskih površin veznega dela. Dela opraviti s komplet sistemom za sanacijo betonskih površin izbranega proizvajalca in končni oplesk z namensko barvo za beton - ocenjeno 30% površine. | m2 | 80 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža žlebov in odtočnih cevi iz barvne pločevine. | m | 65 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža odkapnih obrob r.š. do 30 cm iz barvne pločevine. | m | 50 | 0 | 0
12. | Izdelava nove podkonstrukcije spodnjega veznega dela iz pocinkanih profilov, vstavljanje toplotne izolacije 10 cm kot npr. FKD-S THERMAL ter zaključna obloga iz vodo in ognjeodpornih mavčnih plošč, komplet s kitanjem, bandažiranjem in finalnim opleskom v svetlem tonu ter vsemi zaključki. Komplet z delovnimi odri. | m2 | 175 | 0 | 0
13. | Obdelava okenskih špalet iz xps debeline 5 cm in širine do 20 cm, komplet s fasadno mrežico, malto in zaključnim slojem. | m | 95 | 0 | 0
14. | Dobava in namestitev bodičaste zaščite proti pticam na strešnih obrobah. | m1 | 120 | 0 | 0
15. | Nepredvidena dela |  | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0