## Rekapitulacija
PREDRAČUN št.:
INVESTITOR: | Občina Slovenske Konjice
OBJEKT: | Stari trg 23
VRSTA DEL: | Zamenjava strešne kritine objekta
PONUDNIK:
SKUPNA REKAPITULACIJA
A | POPIS DEL |  | 0
SKUPAJ BREZ DDV: |  |  | 0
Komercialni popust |  | 0% | 0
SKUPAJ s POPUSTOM BREZ DDV: |  |  | 0
Izdelal: Anja Kovačič
Kraj in Datum: |  |  | Podpis in žig

## Popis del
Izvajalec:
Ponudba št:
|  | enota mere | količina |  | cena/enoto |  | vrednost postavke
A. | POPIS DEL, STARI TRG 23 SLOVENSKE KONJICE
1 | Vsa potrebna pripravljalna dela in organizacija gradbišča ter priprava varnostnega načrta | kpl | 1 | x |  | = | 0
2 | Postavitev lovilnega delovnega odra in izdelava zaščite pri vhodu v objektu | m2 | 140 | x |  | = | 0
3 | Razkrivanje obstoječe kritine bobrovec z transportom na gradbiščno deponijo | m2 | 220 | x |  | = | 0
4 | Demontaža obstoječih letev z transportom na gradbiščno deponijo. | m2 | 220 | x |  | = | 0
5 | Demontaža obstoječih žlebov in odtokov s prenosom na trajno deponijo vključno s plačilom takse | m | 36 | x |  | = | 0
6 | Demontaža kovinskih točkovnih snegobranov z transportom na gradbiščno deponijo | kpl | 1 | x |  | = | 0
7 | Demontaža dotrajanega dimnika 40x70x200 na strehi, kjer ne pride menjana kritina z letvanjem in pokritjem nastale odprtine | kpl | 1 | x |  | = | 0
8 | Dobava lesa in zamejava, ojačanje dotrajanih elementov ostrešja na srednjem delu strehe potrebno odkrivanje dvig prečnega nosilca z sponskim vijačenjem in ponovno pokrivanje z obstoječo kritino. | kpl | 1 | x |  | = | 0
9 | Dobava in letvanje ostrešja z letvami 4/5 cm za pokrivanje z Tondach zarezni bobrovec. | m2 | 220 | x |  | = | 0
10 | Dobava opeke Tondach zarezni bobrovec barva rdeča s transportom in pokrivanjem | m2 | 250 | x |  | = | 0
11 | Dobava in izvedba zračnega grebena, pokritega s slemenjaki Tondach in pritrjenega s spojkami. V ceni upoštevati začetne slemenjake | m | 9 | x |  | = | 0
12 | Dobava in izvedba zidnih obrob r.š. 50 iz cinkotit pločevine z tesnenjem ob staro fasado | m | 36 | x |  | = | 0
13 | Odkrivanje opeke bobrovec ob žloti zlaganje na začasno deponijo | m | 20 | x |  | = | 0
14 | Izdelava in montaža žlote r.š. 50 iz pocinkane pločevine | m | 20 | x |  | = | 0
15 | Ponovna montaža stare opeke bobrovec ob žloti | m | 20 | x |  | = | 0
16 | Izdelava in montaža dimnih obrob iz pocinkane pločevine, dimniki dimenzij cca 60 x 60 cm, pred izvedbo preveriti dimenzije na objektu | kom | 2 | x |  | = | 0
17 | Dobvava in montaža strešne line | kom | 1 | x |  | = | 0
18 | Delna Izravnava ostrešja | m | 220 | x |  | = | 0
19 | Dobava in montaža točkovnih snegobranov (upošteva se poraba 3/m2) | kom | 700 | x |  | = | 0
20 | Nabava, dobava in montaža strešnih žlebov iz pocinkane pločevine polkrožnega prereza. | m | 26 | x |  | = | 0
21 | Dobava in montaža žlebnih vogalnikov r.š. 33 z zaščito proti prelivanju | kom | 3 | x |  | = | 0
22 | Nabava, dobava in montaža odtočnih cevi, kotličkov, kolen iz pocinkane pločevine krožnega prereza Φ100 mm s priključki in objemkami | m | 22 | x |  | = | 0
23 | Dobava in montaža odkapa pod kritino v žleb | m | 26 | x |  | = | 0
24 | Dobava in montaža triosne kape | kom | 1 | x |  | = | 0
25 | Izdelava in montaža veterne obrobe med r.š. 33 cm iz pocinkane pločevine | m | 8 | x |  | = | 0
26 | Rezanje opeke ob žlotah in grebenih | m | 48 | x |  | = | 0
27 | Odvoz starega materjala na trajno deponijo vključno
| s plačilom takse | kpl | 1 | x |  | = | 0
28 | Nepredvidena dela | % | 5 |  |  | = | 0
| SKUPAJ VSA DELA |  |  |  | Brez ddv |  | 0
Opomba: Popis del za severni in južni del strehe
zahodni del proti ulici se naredi pregled kritine in zamenja cca 30 m2 manjkajoče ali dotrajane opeke