## SKUPNA REKAPITULACIJA
investitor:
ETAŽNI LASTNIKI VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA MESTNI TRG 13
3210 SLOVENSKE KONJICE
objekt:
ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA
SKUPNA REKAPITULACIJA
FASADA STANOVANJSKI DEL: | 0
STREHA STANOVANJSKI DEL: | 0
IZOLACIJA STROPA, DRUGA DELA: | 0
VSE SKUPAJ BREZ DDV: | 0
STANOVANJSKI DEL 85'95250%: | 0
DDV 9'5%: | 0
SKUPAJ Z DDV STANOVANJSKI DEL: | 0
POSLOVNI DEL 14'04750%: | 0
DDV 22'0%: | 0
SKUPAJ Z DDV POSLOVNI DEL: | 0

## FASADA-STANOVANJSKI DEL
investitor:
ETAŽNI LASTNIKI VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA MESTNI TRG 13
MESTNI TRG 13
3210 SLOVENSKE KONJICE
objekt:
ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA
PROJEKTANTSKI POPIS DEL - FASADNI OVOJ OBJEKTA
REKAPITULACIJA:
A. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B. | FASADNI OVOJ OBJEKTA |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0
A. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1. | Organizacija gradbišča (postavitev gradbiščne | kpl | 1 | 0 | 0
zaščitne ograje za ves čas del, postavitev gradbiščnih
opozorilnih tabel, WC, kontejner, itd…), vključno s čiščenjem
gradbišča med in po končanih delih.
2. | Izdelava varnostnega načrta.(Zagotovi naročnik) | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Sprotno in končno čiščenje objekta in okolice objekta kjer so bile deponije ter začasni objekti. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B. | FASADNI OVOJ OBJEKTA
1. | Dobava in montaža gradbenega odra po | m2 | 2187 | 0 | 0
izboru izvajalca fasaderskih del do višine 30 m
vključno z sidranjem v fasadne stene, montažo
zaščitnih zaves v skladu z varnostnim načrtom
V ceno všteti zaščitni odri nad vhodi.
Oder mora segati 1 m nad višino atike.
2. | Čiščenje fasadnih površin z vodo pod pritiskom | m2 | 1563 | 0 | 0
in sušenje.
3. | Impregnacija površine z teifgrund emulzijo za | m2 | 1563 | 0 | 0
učvrstitev ter enakomerno vpojnost podlage.
4. | Naprava izolacijske fasade iz mineralnih vlaken kot npr. FKD-S THERMAL | m2 | 687 | 0 | 0
- | lepilo
- | toplotna izolacija iz mineralnih vlaken deb 18 cm toplotna prevodnost 0,035Wm/K
- | armirna malta
- | fasadna mrežica alkalna
- | prednamaz
- | zaključni sloj fotokatalični samočistilni
(po navodilih proizvajalca) z vsemi zaključki, s kotnimi in odkapnimi profili,
fasadnimi sidri, vključno z zaščito talnih površin in stavbnega pohištva,
OSNOVNA FASADA
5. | Naprava izolacijske fasade iz mineralnih vlaken kot npr. FKD-S THERMAL | m2 | 540 | 0 | 0
- | lepilo
- | toplotna izolacija iz mineralnih vlaken deb 14 cm toplotna prevodnost 0,035Wm/K
- | armirna malta
- | fasadna mrežica alkalna
- | prednamaz
- | zaključni sloj fotokatalični samočistilni
(po navodilih proizvajalca) z vsemi zaključki, s kotnimi in odkapnimi profili,
fasadnimi sidri, vključno z zaščito talnih površin in stavbnega pohištva,
STENE, KJER JE ŽE 5 CM IZOLACIJA IN PRITLIČJE VEZNEGA DELA
6. | Naprava izolacijske fasade iz mineralnih vlaken kot npr. FKD-S THERMAL | m2 | 292 | 0 | 0
- | lepilo
- | toplotna izolacija iz mineralnih vlaken deb 5 cm toplotna prevodnost 0,035Wm/K
- | armirna malta
- | fasadna mrežica alkalna
- | prednamaz
- | zaključni sloj fotokatalični samočistilni
(po navodilih proizvajalca) z vsemi zaključki, s kotnimi in odkapnimi profili,
fasadnimi sidri, vključno z zaščito talnih površin in stavbnega pohištva,
STRANSKE STENE IN STROPOVI BALKONSKIH LOŽ, DVIGALO
7. | Naprava izolacijske fasade iz mineralnih vlaken kot npr. FKD-S THERMAL | m2 | 119 | 0 | 0
- | lepilo
- | toplotna izolacija iz mineralnih vlaken deb 5 cm toplotna prevodnost 0,035Wm/K
- | armirna malta
- | fasadna mrežica alkalna
- | prednamaz
- | zaključni sloj fotokatalični samočistilni
(po navodilih proizvajalca) z vsemi zaključki, s kotnimi in odkapnimi profili,
fasadnimi sidri, vključno z zaščito talnih površin in stavbnega pohištva,
ČELNA BETONSKA STENA POD KORITI
8. | Naprava izolacijske fasade:
- lepilo
- toplotna izolacija XPS toplotna prevodnost 0,032Wm/K
- armirna malta
- fasadna mrežica alkalna
- prednamaz
- zaključni sloj fotokatalični samočistilni
(po navodilih proizvajalca) z vsemi zaključki, potrebnimi
vsemi dostopi, sidranjem, ograjo itn…
| PARAPETNI ZIDI v debelini 5 cm | m2 | 55 | 0 | 0
| POSLOVNI DEL v debelini 10 cm | m2 | 89 | 0 | 0
9. | Oljni oplesk lestev
z barvo v ustreznem barvnem tonu - streha
| lestev višine ~3 m | kpl | 2 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža KAMNITIH POLIC
(tip rosabeta 2 cm)
| R.Š. 32-34 CM okenske | tm | 173 | 0 | 0
vključno z odkapnim zarezom iz spodnje
strani ter zgornjimi stranskimi kamnitimi
zaključki
11. | Demontaža obstoječih okenskih polic | tm | 173 | 0 | 0
ter odvoz na trajno deponijo
12. | Demontaža ter ponovna montaža | kpl | 0 | 0 | 0
klimatskih naprav zaradi izvedbe
nove izolacijske fasade - ocena - obračun po dejanskih
demontažah. UREDIJO LASTNIKI SAMI
13. | Dobava in montaža odkapne pločevine | tm | 72 | 0 | 0
na stiku fasada balkonski podest vključno
z vsem pritrdilnim materialom vsemi pomožnimi deli
in transporti do mesta vgraditve.
14. | Podaljšanje iztokov na betonskih koritih iz | kom | 34 | 0 | 0
inox cevi fi 40 dolžine 400 mm
15. | Dobava in montaža odkapnih profilov na | tm | 135 | 0 | 0
balkonih ter prehodu fasade v cokel
16. | Demontaža luči, podaljšanje električnih | kom | 35 | 0 | 0
vodnikov ter ponovna montaža po
končani izvedbi fasade vključno z vsemi
pomožnim in pritrdilnim
materialom - lože in zunaj.
17. | Prestavitev domofona v linijo novo izvedene | kpl | 1 | 0 | 0
izolacijske fasade z podalšanjem električnih
vodnikov ter dobavo nove podometne doze po
končani izvedbi fasade vključno z vsemi
pomožnim in pritrdilnim
materialom.
18. | Izvedba odtokov klime za vsa stanovanja | tm | 82 | 0 | 0
iz kcm cevi fi 30 vključno z vsem pritrdilnim
pomožnim materialom.
19. | Oljni oplesk vrat in zračnikov z poliuretansko | m2 | 16 | 0 | 0
barvo v ustreznem barvnem tonu
20. | Odstranitev starih ter dobava in montaža | kom | 1 | 0 | 0
novih nosilcev za zastavo
21. | Barvanje dela betonskega zoba strehe z akrilno fasadno barvo po izboru investitorja (betonski zob na poslovnih prostorih, kjer se izolacija ne izvede). | m2 | 26 | 0 | 0
22. | Dobava in montaža vseh potrebnih tesnilnih | kpl | 1 | 0 | 0
profilov okenskih okvirjev ter odkapnih profilov
nad okenskimi špaletami
23. | Odstranitev zemlje iz cvetličnih korit | kom | 34 | 0 | 0
čiščenje, struganje ter nanos globinske
impregnacije
- tesnenje notranjosti korita z vodonepropustno
maso hidrostop elastik
- armiranje korita z fasadno mrežo lepilno malto
ter izvedba zaključnega ometa 1,5 mm
- finalno prebarvanje celotnega korita z
fasadno barvo
- obloga notranjosti korita s čepasto folijo
24. | Dodatno sidranje že obstoječe izolacijske | m2 | 325 | 0 | 0
fasade iz 5 cm stiroporja s kovinskimi
pribitniki - ocena.
25. | Odstranitev obstoječih vrat izhoda na streho, vključno z odvozom na trajno deponijo s plačilom takse ter dobava in montaža novih vrat enake dimenzije, le z odpiranjem navzven. Dimenzija vrat 90/205. Dimenzije preveriti na objektu. | kom | 1 | 0 | 0
26. | Demontaža starih elementov in kopelit stekla na stopnišču vključno z odvozom na deponijo in plačilom takse. | m | 126 | 0 | 0
27. | Montaža novih elementov (delo na višini - zahtevna montaža) in obdelava špalet s pokrivnimi trakovi (če je izvedljivo - določi se pri meritvah s strani izvajalca). | m | 126 | 0 | 0
| najem hiaba - ocena | kpl | 1 | 0 | 0
28. | Izdelava in dobava novih elementov stavbnega pohištva na stopnišču objekta.
- | 3-delni element 2700×1400 mm - s polnili | kom | 1 | 0 | 0
- | 3-delni element 2700×1480 mm - steklo in odpiranje sredina | kom | 5 | 0 | 0
- | 3-delni element 2700×1040 mm - s polnili | kom | 5 | 0 | 0
- | 6-delni element 2700×2570 mm - steklo in odpiranje 1/6 | kom | 1 | 0 | 0
- | PVC maska, kjer je vgrajen kovinski U profil | kom | 10 | 0 | 0
- | 2-delni element 870×2060 mm - steklo odpiranje zgornja 1/2 | kom | 6 | 0 | 0
- | Dobava in vgradnja zunanjih ALU polic 870 mm | kom | 6 | 0 | 0
- | 1-delni element 870×1060 mm - steklo | kom | 1 | 0 | 0
29. | Dobava in vgraditev novih alu vhodnih vrat dimenzije 260/255 cm. V ceni upoštevati tudi demontažo in odvoz obstoječih vrat ter povezavo na komunikacijski kabel za potrebe odpiranja preko domofona. | kpl | 1 | 0 | 0
30. | Demontaža obstoječih strelovodov vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo ter plačilom takse. | m | 170 | 0 | 0
31. | Dobava materiala in montaža strelovoda in kompletne ozemljitve atik in žlebov po sistemu HERMI z RF nosilci in Alu žico fi 8mm - izvesti tudi nove meritve. | m | 170 | 0 | 0
32. | Obdelava notranjih špalet na stopnišču. | m | 92 | 0 | 0
33. | Dobava in montaža zaščitne mreže proti insektom in glodavcem na kletnih oknih. | m2 | 5 | 0 | 0
34. | Nepredvidena dela |  | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## STREHA-STANOVANJSKI DEL
investitor:
ETAŽNI LASTNIKI VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA MESTNI TRG 13
MESTNI TRG 13
3210 SLOVENSKE KONJICE
objekt:
ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA
PROJEKTANTSKI POPIS DEL - STREHA IN KLEPARSKI IZDELKI
REKAPITULACIJA:
A. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B. | STREHA IN KLEPARSKI IZDELKI |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0
A. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1. | Organizacija gradbišča (postavitev gradbiščne | kpl | 1 | 0 | 0
zaščitne ograje za ves čas del, postavitev gradbiščnih
opozorilnih tabel, WC, kontejner, itd…), vključno s čiščenjem
gradbišča med in po končanih delih.
2. | Izdelava varnostnega načrta.(Zagotovi naročnik) | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Sprotno in končno čiščenje objekta in okolice objekta kjer so bile deponije ter začasni objekti. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B. | STREHA IN KLEPARSKI IZDELKI
1. | Rušenje obstoječe ravne strehe v sestavi:
Strešna Izotekt izolacija, obrobe, toplotna izolacija.
| Vključno z nakladanjem na kamion. | m2 | 364 | 0 | 0
2. | Odvoz materiala (hidroizolacija, stiropor) na trajno deponijo s plačilom komunalne takse. | ton | 12 | 0 | 0
3. | Demontaža strešnih talnih lijakov. | kom | 3 | 0 | 0
4. | Odstranitev pločevinastih obrob atike z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo ter plačilom takse. | m | 90 | 0 | 0
5. | Odstranitev obstoječe kritine strojnice z odvozom v stalno deponijo. | m2 | 12 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža obrobe atike iz ALU barvne pločevine s podložno pločevino debeline 0,8 mm vključno z OSB vodoodporno ploščo deb.22 mm in stiroporjem deb. 3 cm ter pritrditvijo le teh razvite širine do 70 cm. | m | 90 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža RHENOFOL vezne pločevine - Z profil | m | 70 | 0 | 0
8. | Dobava materiala in obloga obstoječih dimnikov z alu barvno pločevino deb. 0,8 mm vključno z vsemi obrobami, inox kapo, oddušniki, zračniki,… Dimnik je dimenzije 235×60cm, v=2m | kos | 4 | 0 | 0
9. | Vodoneprepustna obdelava s folijo okrog raznih zračnikov in iztokov. | kom | 10 | 0 | 0
10. | Dobava materiala ter izdelava obrobe dvigalnega jaška R.Š. 50 cm. | m | 13 | 0 | 0
11. | Demontaža in montaža novega žleba in odtočne cevi DN 100 pri dvigalnem jašku. | m | 6 | 0 | 0
12. | Vrtanje atike za izvedbo odtokov iz ravnih streh in varnostni odtok vključno z montažo tipskih izlivnikov. | kom | 1 | 0 | 0
13. | Dobava materiala in izdelava ravne strehe v sestavi:
Parna zapora kot npr. IZOSELF AL PLUS
EPS stiropor 150 0'036 deb. 25 cm (10+15)
Filc
| Rhenofol folija ali podobno deb.1,8mm, z vsemi zavihki in preklopi - STREHA NAD DROGERIE MARKT | m2 | 115 | 0 | 0
14. | Dobava materiala in izdelava ravne strehe v sestavi:
Parna zapora kot npr. IZOSELF AL PLUS
EPS stiropor 150 0'036 deb. 25 cm (10+15)
Filc
| Rhenofol folija ali podobno deb.1,8mm, z vsemi zavihki in preklopi - STREHA NAD STANOVANJSKIM DELOM | m2 | 249 | 0 | 0
15. | Dobava materiala in izdelava obloge z Rhenofol strešno tesnilno folijo z lepljenjem in pritrjevanjem na atiko. | m2 | 99 | 0 | 0
16. | Pokrivanje strehe strojnice s trapezno barvno pločevino v rdeči barvi, vključno z obrobo. | m2 | 12 | 0 | 0
17. | Dobava materiala in vgradnja pranega agregata 16-32 mm v debelini 5 cm, vključno s politlakom 300g nad Rhenofol strešno tesnilno folijo. | m2 | 364 | 0 | 0
18. | Dobava in montaža odkapne pločevine | tm | 69 | 0 | 0
na stiku fasade s parapetnim zidom
r.š. do 50 cm vključno z vsem
pritrdilnim materialom, vsemi pomožnimi deli
in transporti do mesta vgraditve.
19. | Prilagoditev vrat v strojnico dvigala zaradi menjave (višje) izolacije na strehi. | kom | 1 | 0 | 0
20. | Dobava in montaža revizijskih vratic na | kom | 2 | 0 | 0
merilnih mestih obstoječe strelovodne napeljave.
21. | Dobava in montaža strešnih vtočnikov Geberit Pluvia. | kom | 3 | 0 | 0
22. | Dobava in montaža odkapne pločevine na stiku fasade s parapetnim zidom r.š. do 70 cm, vključno z vsem pritrdilnim materialom, vsemi pomožnimi deli in transporti do mesta vgraditve. | tm | 49 | 0 | 0
23. | Odstranitev obstoječe pločevine r.š. 150 cm vključno z odvozom odpadnega materiala na trajno deponijo - POSLOVNI DEL. | tm | 16 | 0 | 0
24. | Dobava in montaža nove alu obrobe skupne razvite širine 150 cm, sestavljene iz 3 segmentov po obstoječem vzorcu, vključno s pokrivno kapo r.š. 33 cm - POSLOVNI DEL. | tm | 16 | 0 | 0
25. | Montaža ter demontaža fasadnih cevnih odrov pri delih, povezanih z odstranitvijo obstoječih in montažo novih pločevinastih obrob na pritličnem /poslovnem/ delu. | m2 | 70 | 0 | 0
26. | Dobava in namestitev bodičaste zaščite proti pticam na strešnih obrobah. | m1 | 120 | 0 | 0
27. | Nepredvidena dela |  | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## IZOLACIJA STROPA, DRUGA DELA
investitor:
ETAŽNI LASTNIKI VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA MESTNI TRG 13
MESTNI TRG 13
3210 SLOVENSKE KONJICE
objekt:
ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA
PROJEKTANTSKI POPIS DEL - UKREP C
A. | IZOLACIJA STROPA, DRUGA DELA
1. | Izolacija stropa v kolesarnici in prostoru za smeti z mineralno volno debeline 14 cm, kot. Npr. CLT C1 Thermal. Po potrebi oziroma skladno z dogovorom se izvede tudi izolacijska obloga okoli inštalacijskih cevi. | m2 | 48.53 | 0 | 0
2. | Nepredvidena dela |  | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0