## Rekapitulacija
PREDRAČUN št.:
INVESTITOR: | ETAŽNI LASTNIKI Na gmajni 2, 3205 Vitanje
OBJEKT: | Preplesk fasade - večstanovanjska stavba Na gmajni 2, Vitanje
VRSTA DEL: | Obrtniška - fasaderska dela
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | FASADERSKA DELA | 1760
SKUPAJ BREZ DDV: |  | 1760
SKUPAJ ZA PLAČILO Z DDV: |  | 1950.1041
Izdelal:
Opombe:
DDV se deli na stanovanjski in poslovni del in je razviden na izdanem računu!

## Obračun davka
IZRAČUN DAVKA NA STANOVANJSKI IN POSLOVNI DEL
PREDRAČUN št.:
| VRSTA DEL: | Slikopleskarska (Oplesk fasade)
STAVBA: |  | NA GMAJNI 2, VITANJE
| Znesek brez DDV: | 1760
| Vrsta enote: | Delež v % | Znesek v €: | DDV v €: | Vrednost DDV v €: | Skupaj z DDV v €:
1. | Stanovanjski del | 89.59% | 1576.7673 | 9.5% | 149.7929 | 1726.5602
2. | Poslovni del | 10.41% | 183.2327 | 22% | 40.3112 | 223.5439
|  | 100% |  | Skupaj za plačilo z DDV: |  | 1950.1041

## Splošna določila
Splošna določila:
V postavki mora izvajalec zajeti vsa pomožna, pripravljalna dela, vse vertikalne in horizontalne transporte, vsa potrebna prirezovanja, fazno delo, vse predpise in pravilnike, ki veljajo v Republiki Sloveniji za področje graditve objektov, rekonstrukcij, adaptacij in sanacij.
V postavkah je treba upoštevati vsa preddela, meddela in dela po zaključku del (merjenje, prirezovanje, transporti, čiščenje, emulzije …).
Pri vseh postavkah upoštevati ustrezno razvito širino!
Izvajalec si je dolžan ogledati objekt in opozoriti na morebitne nejasnosti in pomanjkljivosti.
Upoštevati vso potrebno tesnenje stikov, silikoniranje, lepljenje.
Dela se izvajajo po navodilih proizvajalcev materialov.
V postavkah upoštevati odpadek, ki bo nastal
Naročnik izbere barvo fasade, katero izvajalec predhodno dobavi v potrditev.
Izvajalec je dolžan zagotoviti sprotno čiščenje gradbišče in okolice ter gradbišče tudi finalno očistiti po končanih delih.
V vseh postavkah upoštevati vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu (varovalni pasovi …).
Upoštevati vsa potrebna dela za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, tako delavcev, kot mimoidočih!
Izvajalec mora pred izvedbo del pregledati razpisno in projektno dokumentacijo in opozoriti na morebitne nejasnosti ter predlagati ustrezne rešitve.
Izvajalec je dolžan dela izvajati v skladu s pravili stroke in po navodilih proizvajalcev za materiale, ki jih vgrajuje!

## Popis del
Ponudba mora vključevati vse materiale, transport, zaščite, odvoz odpadkov, delovno silo ter vsa pomožna dela, tudi če niso izrecno navedena v posamezni postavki.
|  | enota mere | količina |  | cena/enoto |  | vrednost postavke
A. | FASADERSKA DELA
1 | Visokotlačno pranje fasade, min 80 bar, z uporabo rotacijske šobe | m2 | 1600 | x | 1 | = | 1600
2 | Brušenje slabo oprijetega opleska do čvrste podlage | m2 | 180 | x | 0 | = | 0
3 | Lokalno popravilo dotrajanih ali poškodavnih ometov fasade, ocenjeno po urah (vključno z nanosom armirne fasadne mreže, lepila in zaključnega sloja, ki je enak obstoječi fasadi) | ur | 50 | x | 0 | = | 0
Urne postavke vključujejo material, orodje, transport, zaščite in vsa pomožna dela.
4 | Tesnjenje (UV obstojno) zunanjega stavbnega pohištva vključno z vso potrebno zaščito in vsemi pomožnimi deli (ocenjeno po urah) | ur | 70 | x | 0 | = | 0
Urne postavke vključujejo material, orodje, transport, zaščite in vsa pomožna dela.
5 | Barvanje rešetk, cevi, lesenih ograj, dimniške kape vključno z vso potrebno zaščito in vsemi pomožnimi deli (ocenjeno po urah)
| 2 x barvanje lesa (balkonske ograje, lesen strop, frčada) | m2 | 75 | x | 0 | = | 0
| barvanje cevi in rešetk | kom | 70 | x | 0 | = | 0
| bavanje dimniških kap | kom | 7 | x | 0 | = | 0
6 | Nanos Algicide Plus; suho površino premažemo z redčenim ALGICID PLUSO CONCENTRATE (ALGICID : voda = 1 : 4) Pripravek se nanaša s čopičem ali pleskarskim valjčkom. | m2 | 1850 | x | 0 | = | 0
V površino zajete lože, stropovi in notranje stene v kupoli.
7 | Nanos osnovnega premaza Revital Primer NG EXTRA,( z dodano biocidno zaščito) | m2 | 1850 | x | 0 | = | 0
V površino zajete lože, stropovi in notranje stene v kupoli.
8 | 2x barvanje s silikonsko barvo JUB SILICONECOLOR San Extra ali Revitalcolor Extra z dodatno biocidno zaščito skladno z navodili proizvajalca | m2 | 1850 | x | 0 | = | 0
V površino zajete lože, stropovi in notranje stene v kupoli.
9 | Postavitev gradbenega delovnega fasadnega odra. V postavki zajeti vse potrebne dostope, varovanja, odmike od fasad, zaščito pred padcem v globino, dostope za stanovalce, za celoten čas izvedbe del | m2 | 1600 | x | 0 | = | 0
10 | NEPREDVIDENA DELA Obračun po dejansko opravljenih delih in potrjenih s strani nadzornega inženirja. | % | 10 |  |  | = | 160
Fasadne odprtine pri izračunu količin niso odbite. Način obračuna se določi kasneje. Določiti je treba tudi način obračunavanja špalet, parapetnih zidov, napuščev in ostalih elementov fasade.
SKUPAJ FASADERSKA DELA | [6 empty] | 1760