## Rekapitulacija
PREDRAČUN št.:
INVESTITOR: | Občina Slovenske Konjice
OBJEKT: | Cesta na Roglo 11l/m
VRSTA DEL: | Obnova stanovanja št. 101
PONUDNIK:
SKUPNA REKAPITULACIJA
A | Gradbena dela
| Rušitvena dela |  | 0
B | Zidarska dela |  | 0
C | Obrtniška dela
| Slikopleskarska dela |  | 0
| Tlakarska dela |  | 0
| Mizarska dela |  | 0
D | INŠTALACIJSKA DELA
| Vodovodna dela |  | 0
| Elektro dela |  | 0
| Ogrevanje |  | 0
E | RAZNO
| Čiščenje |  | 0
F | NEPREDVIDENA DELA |  | 0
S K U P A J : |  |  | 0
Komercialni popust |  | 0% | 0
SKUPAJ BREZ DDV: |  |  | 0
DDV 9,5 % |  |  | 0
SKUPAJ Z DDV |  |  | 0
Izdelal: Anja Kovačič
Kraj in Datum |  |  | Podpis in žig:

## Popis del
|  | enota mere | količina |  | cena/enoto |  | vrednost postavke
A. | POPIS GRADBENIH, INŠTALACIJSKIH IN OBRTNIŠKIH DEL
RUŠITVE IN ODSTRANJEVANJA
1 | Odstranitev vrat v celoti komplet s prenosi in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse na deponiji
| vhodna vrata 90x210 | kom | 1 | x | 0 | = | 0
| vrata prehod kuhinja/dnevna 80/210 | kom | 1 | x | 0 | = | 0
| vrata prehod kopalnica 80/210 | kom | 1 | x | 0 | = | 0
| vrata prehod soba 1 80/210 | kom | 1 | x | 0 | = | 0
| vrata prehod soba 2 80/210 | kom | 1 | x | 0 | = | 0
2 | Odstranitev finalnih stenskih in talnih oblog vključno z nizkostensko obrobo in odvozom ruševin na deponijo in vsemi pomožnimi deli
| parket | m2 | 57.69 | x | 0 | = | 0
| linolej | m2 | 9 | x | 0 | = | 0
3 | Odstranitev opleska in ometa na vseh notranjih in zunanjih stenah do višine 1,5 m in ščetkanje do zdrave osnove skupaj z vsemi prenosi in deponiranjem odpadnega materiala | m2 | 95 | x | 0 | = | 0
4 | Odstranitev-rušenje cem. estriha in toplotne izolacije ob obodnih zidovih stanovanja .Pas širine cca 50 cm. | m2 | 25 | x | 0 | = | 0
| Rušitvena dela skupaj | [5 empty] | 0
ZIDARSKA DELA
1 | Izdelava nove hidrizolacije z bit. trakovi deb. 4 mm na predhodni bit. premaz | m2 | 35 | x | 0 | = | 0
2 | Polaganje nove toplotne izolacije in izdelava cem.estriha v enaki sestavi kot obstoječe | m2 | 25 | x | 0 | = | 0
3 | Izdelava, dobava in vgradnja grobega in finega sušilnega ometa , deb. 5 cm, na predhodo očiščeno in navlaženo podlago, z ozirom na debelino ometa se delo izvaja v debelini maksimalnega enkratnega nanosa po navodilh proizvajalca ometa (v ceni zajeti vsa pomožna dela, prenosi, nabava materiala, . ). | m2 | 95 | x | 0 | = | 0
| Zidarska dela skupaj | [5 empty] | 0
SLIKOPLESKARSKA DELA
1 | 2x kitanje sten in stropov z paropropustno maso kompatibilno ssušilnim ometom in slikanje sten in stropov z paropropustnimi materiali (v ceni zajeti vsa pomožna dela,prenosi, nabava materiala, . ). | m2 | 240 | x | 0 | = | 0
| Slikopleskarska dela skupaj | [5 empty] | 0
TLAKARSKA DELA
1 | Izravnava tal s samorazlivno maso, dobava in polaganje vinilne talne obloge srednje kvalitete polaganje na klik sistem, prednamaz, pomožna dela in prenosi (kuhinja/dnevna, hodnik, soba 1, soba 2) | m2 | 67 | x | 0 | = | 0
2 | Montaža zaključnih letvic v barvi podobni talni oblogi | m | 80 | x | 0 | = | 0
3 | Dobava in polaganje nove talne in stenske keramike v kopalnici (cenovni razred 25 €) | m2 | 6 | x | 0 | = | 0
| Tlakarska dela skupaj | [5 empty] | 0
MIZARSKA DELA
1 | Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih vhodnih vrat dim 80/210 izdelana iz lesa s površinsko obdelavo, opremljeno s potrebnim okovjem, kljuko, ključavnico, cilindričnim varnostnim vložkom, kukalom, vrata morajo ustrezati vsem zvočnim in toplotnim izolativnim standardom, pred izvedbo preveriti dimenzije v stanovanju | kom | 1 | x | 0 | = | 0
2 | Kompletna dobava in montaža notranjih vrat s podboji iz lesa - polna iverna plošča z gladko površino v beli barvi ali imitacijo furnirja, opremljeno s ključavnico, kljuko
| vrata prehod kuhinja/dnevna 80/210 | kom | 1 | x | 0 | = | 0
| vrata prehod kopalnica 80/210 | kom | 1 | x | 0 | = | 0
| vrata prehod soba 1 80/210 | kom | 1 | x | 0 | = | 0
| vrata prehod soba 2 80/210 | kom | 1 | x | 0 | = | 0
| Mizarska dela skupaj | [5 empty] | 0
INŠTALACIJSKA DELA
VODOVODNA DELA
1 | Izvedba novih priključkov za toplo in hladno vodo v kuhinji za pomivalno korito | kpl | 1 | x | 0 | = | 0
| Vodovodna dela skupaj | [5 empty] | 0
ELEKTRO DELA
1 | Pregled in kontrola elektroinstalacije v stanovanju z zamenjavo dotrajanih materialov, obračun po komadu
| vtičnice, stikala, pokrovi doz zamenjava kopalniški - ocenjeno 25 kom | kpl | 1 | x | 0 | = | 0
2 | Zamenjava obstoječih stropnih luči s plafonjerami | kom | 6 | x | 0 | = | 0
3 | Izvedba meritev EI skupaj s poročilom | kpl | 1 | x | 0 | = | 0
| Elektro dela skupaj | [5 empty] | 0
OGREVANJE
1 | Demontaža radiatorjev, čiščenje, oplesk radiatorjev in cevi s termo barvo, zamenjava priključnih ventilov z zamenjavo termostatskih glav po potrebi z vsemi pomožnimi deli in prenosi in ponovno montažo | kom | 4 | x | 0 |  | 0
| Ogrevanje skupaj | [5 empty] | 0
RAZNO
1 | Kompletno čiščenje stanovanja po opravljenih delih (ocenjeno 8 ur) | kpl | 1 | x | 0 | = | 0
2 | Montaža novih žaluzij | m2 | 10 | x | 0 | = | 0
| Razno skupaj | [5 empty] | 0
REKUPERACIJA
1 | Izvedba prezračevalnega sistema – rekuperacije, vključno z izvedbo 4 prebojev (fi 160), pripravo elektroinštalacije, dobavo in napeljavo potrebnih električnih kablov ter montažo in priklopom sistema po navodilih proizvajalca. | kpl | 1 | x | 0 | = | 0
0
| NEPREDVIDENA DELA | % | 10 | X |  |  | 0
SKUPAJ VSA DELA | [6 empty] | 0

## izmere
| a | b | c | površina tal | površina sten | površina oplesk | keramika | nova keramika | linolej
hodnik | 4.1 | 2.1 | 2.5 | 8.61 | 31 | 39.61 |  |  | 44.36
kuhinja + dnevna | 5.5 | 6.5 | 2.5 | 35.75 | 60 | 95.75
kopalnica | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 5.67 | 24 | 10.47
soba 1 | 3.6 | 2.6 | 2.5 | 9.36 | 31 | 40.36
soba 2 | 3.7 | 3.4 | 2.5 | 12.58 | 35.5 | 48.08
|  |  |  | 71.97 |  | 234.27
|  | parket | 57.69
|  | vinil | 66.3
odstranjevanje | 18.6
36
18.6
21.3
94.5